## Banhuafai.xls
BP Station No.4 Ban Huafai
DATE/Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24AVG | MAX | MIN | 1Hr > 1000 | 1Hr < 900
1 มกราคม 2552 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 974 | 974 | 974 | 973 | 975 | 971 | 0 | 0
2 มกราคม 2552 | 975 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 975 | 976 | 977 | 977 | 977 | 977 | 976 | 974 | 974 | 973 | 974 | 974 | 974 | 975 | 975 | 976 | 976 | 976 | 975 | 977 | 973 | 0 | 0
3 มกราคม 2552 | 976 | 975 | 974 | 974 | 974 | 974 | 975 | 975 | 976 | 977 | 977 | 976 | 974 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 977 | 972 | 0 | 0
4 มกราคม 2552 | 974 | 974 | 974 | 973 | 973 | 973 | 974 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 973 | 971 | 971 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 975 | 970 | 0 | 0
5 มกราคม 2552 | 972 | 972 | 972 | 971 | 971 | 972 | 972 | 973 | 973 | 974 | 973 | 973 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 971 | 974 | 969 | 0 | 0
6 มกราคม 2552 | 972 | 972 | 972 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 974 | 974 | 974 | 974 | 973 | 971 | 971 | 970 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 974 | 974 | 974 | 972 | 974 | 970 | 0 | 0
7 มกราคม 2552 | 974 | 974 | 974 | 973 | 974 | 974 | 975 | 976 | 977 | 977 | 977 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 972 | 973 | 973 | 974 | 975 | 975 | 976 | 976 | 975 | 977 | 972 | 0 | 0
8 มกราคม 2552 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 976 | 976 | 977 | 978 | 979 | 978 | 978 | 976 | 975 | 974 | 974 | 973 | 974 | 974 | 975 | 976 | 976 | 977 | 977 | 976 | 979 | 973 | 0 | 0
9 มกราคม 2552 | 977 | 977 | 976 | 976 | 976 | 976 | 977 | 978 | 979 | 979 | 979 | 978 | 977 | 975 | 974 | 974 | 974 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 978 | 978 | 977 | 979 | 974 | 0 | 0
10 มกราคม 2552 | 978 | 978 | 977 | 977 | 977 | 977 | 978 | 979 | 980 | 980 | 980 | 979 | 978 | 976 | 976 | 975 | 975 | 975 | 975 | 976 | 976 | 977 | 977 | 977 | 977 | 980 | 975 | 0 | 0
11 มกราคม 2552 | 977 | 976 | 976 | 976 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 979 | 979 | 978 | 977 | 975 | 974 | 973 | 973 | 974 | 974 | 975 | 976 | 977 | 977 | 977 | 976 | 979 | 973 | 0 | 0
12 มกราคม 2552 | 977 | 977 | 977 | 976 | 977 | 977 | 978 | 979 | 980 | 980 | 980 | 980 | 978 | 977 | 976 | 976 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 979 | 980 | 980 | 978 | 980 | 975 | 0 | 0
13 มกราคม 2552 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 981 | 981 | 982 | 983 | 983 | 982 | 981 | 980 | 979 | 978 | 978 | 978 | 978 | 979 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 983 | 978 | 0 | 0
14 มกราคม 2552 | 980 | 980 | 980 | 979 | 980 | 980 | 981 | 981 | 982 | 983 | 983 | 982 | 980 | 978 | 977 | 977 | 977 | 977 | 978 | 978 | 979 | 980 | 980 | 980 | 980 | 983 | 977 | 0 | 0
15 มกราคม 2552 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 981 | 982 | 982 | 983 | 983 | 982 | 980 | 979 | 978 | 977 | 977 | 977 | 977 | 978 | 979 | 979 | 979 | 979 | 980 | 983 | 977 | 0 | 0
16 มกราคม 2552 | 979 | 979 | 978 | 978 | 978 | 978 | 979 | 980 | 981 | 981 | 981 | 980 | 978 | 977 | 975 | 975 | 975 | 975 | 976 | 976 | 977 | 978 | 978 | 978 | 978 | 981 | 975 | 0 | 0
17 มกราคม 2552 | 977 | 977 | 976 | 976 | 976 | 976 | 977 | 978 | 978 | 979 | 978 | 977 | 976 | 975 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 974 | 975 | 975 | 975 | 975 | 976 | 979 | 973 | 0 | 0
18 มกราคม 2552 | 975 | 975 | 974 | 974 | 974 | 974 | 975 | 975 | 976 | 977 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 971 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 973 | 974 | 977 | 971 | 0 | 0
19 มกราคม 2552 | 973 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 972 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 975 | 969 | 0 | 0
20 มกราคม 2552 | 972 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 973 | 971 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 974 | 968 | 0 | 0
21 มกราคม 2552 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 975 | 974 | 973 | 971 | 970.C | 969.C | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 972 | 975 | 970 | 0 | 0
22 มกราคม 2552 | 971 | 971 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 972 | 971 | 970 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 974 | 968 | 0 | 0
23 มกราคม 2552 | 970 | 969 | 969 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 972 | 967 | 0 | 0
24 มกราคม 2552 | 971 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 971 | 974 | 970 | 0 | 0
25 มกราคม 2552 | 972 | 972 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 973 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 974 | 969 | 0 | 0
26 มกราคม 2552 | 971 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 972 | 970 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 973 | 968 | 0 | 0
27 มกราคม 2552 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 971 | 972 | 972 | 973 | 973 | 973 | 972 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 973 | 967 | 0 | 0
28 มกราคม 2552 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 972 | 973 | 972 | 972 | 970 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 973 | 968 | 0 | 0
29 มกราคม 2552 | 970 | 970 | 970 | 969 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 973 | 973 | 972 | 970 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 973 | 968 | 0 | 0
30 มกราคม 2552 | 970 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 971 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 969 | 972 | 967 | 0 | 0
31 มกราคม 2552 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 971 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 969 | 972 | 967 | 0 | 0
1 กุมภาพันธ์ 2552 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 971 | 973 | 969 | 0 | 0
2 กุมภาพันธ์ 2552 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 974 | 974 | 973 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 974 | 969 | 0 | 0
3 กุมภาพันธ์ 2552 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 973 | 973 | 972 | 971 | 970 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 973 | 968 | 0 | 0
4 กุมภาพันธ์ 2552 | 971 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 974 | 968 | 0 | 0
5 กุมภาพันธ์ 2552 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 973 | 973 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 973 | 968 | 0 | 0
6 กุมภาพันธ์ 2552 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 974 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 971 | 974 | 969 | 0 | 0
7 กุมภาพันธ์ 2552 | 972 | 972 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 974 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 974 | 969 | 0 | 0
8 กุมภาพันธ์ 2552 | 972 | 972 | 971 | 971 | 971 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 973 | 972 | 974 | 970 | 0 | 0
9 กุมภาพันธ์ 2552 | 972 | 972 | 972 | 972 | 971 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 974 | 973 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 971 | 972 | 974 | 969 | 0 | 0
10 กุมภาพันธ์ 2552 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 974 | 969 | 0 | 0
11 กุมภาพันธ์ 2552 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 972 | 967 | 0 | 0
12 กุมภาพันธ์ 2552 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 969 | 964 | 0 | 0
13 กุมภาพันธ์ 2552 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 966 | 969 | 964 | 0 | 0
14 กุมภาพันธ์ 2552 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 967 | 966 | 969 | 964 | 0 | 0
15 กุมภาพันธ์ 2552 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 970 | 965 | 0 | 0
16 กุมภาพันธ์ 2552 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 972 | 967 | 0 | 0
17 กุมภาพันธ์ 2552 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 967 | 967 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 972 | 966 | 0 | 0
18 กุมภาพันธ์ 2552 | 969 | 969 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 971 | 966 | 0 | 0
19 กุมภาพันธ์ 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 968 | 971 | 966 | 0 | 0
20 กุมภาพันธ์ 2552 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 970 | 973 | 967 | 0 | 0
21 กุมภาพันธ์ 2552 | 970 | 969 | 969 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 968 | 971 | 964 | 0 | 0
22 กุมภาพันธ์ 2552 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 963 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 966 | 969 | 962 | 0 | 0
23 กุมภาพันธ์ 2552 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 969 | 969 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
24 กุมภาพันธ์ 2552 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 965 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
25 กุมภาพันธ์ 2552 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
26 กุมภาพันธ์ 2552 | 967 | 967 | 967 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
27 กุมภาพันธ์ 2552 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
28 กุมภาพันธ์ 2552 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 965 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
1 มีนาคม 2552 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 967 | 966 | 966 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 968 | 971 | 965 | 0 | 0
2 มีนาคม 2552 | 969 | 969 | 968 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 967 | 966 | 966 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 968 | 971 | 965 | 0 | 0
3 มีนาคม 2552 | 970 | 969 | 969 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 971 | 964 | 0 | 0
4 มีนาคม 2552 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 965 | 964 | 963 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 970 | 962 | 0 | 0
5 มีนาคม 2552 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 966 | 969 | 962 | 0 | 0
6 มีนาคม 2552 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
7 มีนาคม 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 968 | 967 | 965 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 971 | 964 | 0 | 0
8 มีนาคม 2552 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 968 | 969 | 969 | 970 | 968 | 971 | 965 | 0 | 0
9 มีนาคม 2552 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 969 | 972 | 967 | 0 | 0
10 มีนาคม 2552 | 970 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 973 | 966 | 0 | 0
11 มีนาคม 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 969 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 968 | 971 | 965 | 0 | 0
12 มีนาคม 2552 | 969 | 968 | 968 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 967 | 968 | 968 | 969 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
13 มีนาคม 2552 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 969 | 972 | 967 | 0 | 0
14 มีนาคม 2552 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 971 | 971 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 972 | 975 | 969 | 0 | 0
15 มีนาคม 2552 | 974 | 974 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 974 | 974 | 974 | 973 | 972 | 971 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 974 | 968 | 0 | 0
16 มีนาคม 2552 | 972 | 971 | 971 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 972 | 966 | 0 | 0
17 มีนาคม 2552 | 970 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 968 | 970 | 965 | 0 | 0
18 มีนาคม 2552 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 973 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 974 | 968 | 0 | 0
19 มีนาคม 2552 | 971 | 970 | 969 | 969 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 972 | 971 | 971 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 972 | 966 | 0 | 0
20 มีนาคม 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 966 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 970 | 970 | 970 | 968 | 971 | 965 | 0 | 0
21 มีนาคม 2552 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 970 | 970 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 968 | 971 | 964 | 0 | 0
22 มีนาคม 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 970 | 970 | 969 | 968 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 968 | 971 | 965 | 0 | 0
23 มีนาคม 2552 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 972 | 972 | 971 | 970 | 968 | 966 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 969 | 972 | 965 | 0 | 0
24 มีนาคม 2552 | 970 | 969 | 969 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 972 | 965 | 0 | 0
25 มีนาคม 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 969 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 965 | 966 | 968 | 970 | 970 | 970 | 968 | 971 | 964 | 0 | 0
26 มีนาคม 2552 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 970 | 968 | 967 | 966 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 969 | 971 | 965 | 0 | 0
27 มีนาคม 2552 | 970 | 970 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 969 | 972 | 966 | 0 | 0
28 มีนาคม 2552 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 970 | 969 | 968 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 972 | 966 | 0 | 0
29 มีนาคม 2552 | 968 | 968 | 968 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 971 | 965 | 0 | 0
30 มีนาคม 2552 | 968 | 968 | 967 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 965 | 965 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
31 มีนาคม 2552 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 969 | 972 | 966 | 0 | 0
1 เมษายน 2552 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 973 | 974 | 973 | 972 | 971 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 974 | 966 | 0 | 0
2 เมษายน 2552 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 972 | 967 | 0 | 0
3 เมษายน 2552 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 971 | 971 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 969 | 972 | 966 | 0 | 0
4 เมษายน 2552 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 972 | 965 | 0 | 0
5 เมษายน 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 972 | 965 | 0 | 0
6 เมษายน 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 966 | 965 | 964 | 964 | 963 | 964 | 965 | 966 | 968 | 968 | 969 | 967 | 970 | 963 | 0 | 0
7 เมษายน 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 970 | 969 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 968 | 971 | 964 | 0 | 0
8 เมษายน 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 969 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 968 | 971 | 965 | 0 | 0
9 เมษายน 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 970 | 970 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 968 | 971 | 964 | 0 | 0
10 เมษายน 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 964 | 965 | 967 | 969 | 970 | 971 | 968 | 971 | 963 | 0 | 0
11 เมษายน 2552 | 970 | 970 | 969 | 969 | 969 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 970 | 970 | 969 | 967 | 965 | 964 | 964 | 965 | 965 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 968 | 971 | 964 | 0 | 0
12 เมษายน 2552 | 969 | 968 | 968 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
13 เมษายน 2552 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 964 | 963 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 967 | 962 | 0 | 0
14 เมษายน 2552 | 965 | 965 | 965 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 966 | 969 | 964 | 0 | 0
15 เมษายน 2552 | 969 | 968 | 968 | 967 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
16 เมษายน 2552 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 964 | 963 | 962 | 961 | 961 | 961 | 962 | 962 | 963 | 964 | 964 | 965 | 968 | 961 | 0 | 0
17 เมษายน 2552 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 966 | 966 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 965 | 966 | 966 | 966 | 964 | 967 | 962 | 0 | 0
18 เมษายน 2552 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 968 | 964 | 0 | 0
19 เมษายน 2552 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 968 | 967 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 965 | 965 | 969 | 962 | 0 | 0
20 เมษายน 2552 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 963 | 962 | 961 | 960 | 960 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 964 | 964 | 967 | 960 | 0 | 0
21 เมษายน 2552 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 965 | 965 | 964 | 963 | 961 | 960 | 960 | 960 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 964 | 963 | 966 | 960 | 0 | 0
22 เมษายน 2552 | 964 | 964 | 964 | 963 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 961 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 964 | 966 | 961 | 0 | 0
23 เมษายน 2552 | 965 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 965 | 968 | 962 | 0 | 0
24 เมษายน 2552 | 965 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 961 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 965 | 967 | 961 | 0 | 0
25 เมษายน 2552 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 967 | 967 | 966 | 965 | 963 | 963 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 965 | 968 | 962 | 0 | 0
26 เมษายน 2552 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 972 | 967 | 0 | 0
27 เมษายน 2552 | 970 | 969 | 969 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 970 | 970 | 969 | 968 | 966 | 966 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 968 | 971 | 965 | 0 | 0
28 เมษายน 2552 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 970 | 970 | 969 | 968 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 969 | 968 | 971 | 966 | 0 | 0
29 เมษายน 2552 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 970 | 970 | 969 | 968 | 968 | 967 | 967 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 971 | 966 | 0 | 0
30 เมษายน 2552 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 971 | 965 | 0 | 0
1 พฤษภาคม 2552 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 971 | 971 | 969 | 971 | 966 | 0 | 0
2 พฤษภาคม 2552 | 970 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 970 | 970 | 973 | 966 | 0 | 0
3 พฤษภาคม 2552 | 970 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 971 | 968 | 0 | 0
4 พฤษภาคม 2552 | 970 | 970 | 970 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 971 | 966 | 0 | 0
5 พฤษภาคม 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 969 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 970 | 965 | 0 | 0
6 พฤษภาคม 2552 | 968 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 967 | 966 | 964 | 964 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 968 | 963 | 0 | 0
7 พฤษภาคม 2552 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 966 | 966 | 965 | 963 | 962 | 961 | 960 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 965 | 964 | 967 | 960 | 0 | 0
8 พฤษภาคม 2552 | 964 | 963 | 963 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 964 | 963 | 961 | 961 | 960 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 964 | 964 | 963 | 965 | 960 | 0 | 0
9 พฤษภาคม 2552 | 963 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 965 | 964 | 963 | 962 | 961 | 960 | 959 | 960 | 960 | 961 | 963 | 965 | 964 | 964 | 963 | 965 | 959 | 0 | 0
10 พฤษภาคม 2552 | 964 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 961 | 960 | 960 | 962 | 000.F | 000.F | 000.F | 000.F | 000.F | 964 | 966 | 960 | 0 | 0
11 พฤษภาคม 2552 | 963.F | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 966 | 966 | 967 | 967 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
12 พฤษภาคม 2552 | 967 | 966 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 967 | 966 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 967 | 966 | 968 | 964 | 0 | 0
13 พฤษภาคม 2552 | 967 | 966 | 966 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 968 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 968 | 963 | 0 | 0
14 พฤษภาคม 2552 | 965 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 965 | 968 | 963 | 0 | 0
15 พฤษภาคม 2552 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 967 | 969 | 965 | 0 | 0
16 พฤษภาคม 2552 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 971 | 966 | 0 | 0
17 พฤษภาคม 2552 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 969 | 971 | 965 | 0 | 0
18 พฤษภาคม 2552 | 969 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 969 | 969 | 968 | 966 | 965 | 965 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 968 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
19 พฤษภาคม 2552 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 966 | 968 | 963 | 0 | 0
20 พฤษภาคม 2552 | 967 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 964 | 963 | 963 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 965 | 967 | 962 | 0 | 0
21 พฤษภาคม 2552 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 966 | 968 | 963 | 0 | 0
22 พฤษภาคม 2552 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 965 | 968 | 962 | 0 | 0
23 พฤษภาคม 2552 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 965 | 967 | 962 | 0 | 0
24 พฤษภาคม 2552 | 965 | 964 | 964 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 961 | 960 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 964 | 967 | 960 | 0 | 0
25 พฤษภาคม 2552 | 965 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 965 | 963 | 962 | 961 | 961 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 964 | 966 | 961 | 0 | 0
26 พฤษภาคม 2552 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 965 | 964 | 963 | 962 | 961 | 961 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 965 | 964 | 966 | 961 | 0 | 0
27 พฤษภาคม 2552 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 964 | 963 | 961 | 961 | 960 | 959 | 959 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 962 | 965 | 959 | 0 | 0
28 พฤษภาคม 2552 | 963 | 963 | 963 | 963 | 962 | 963 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 964 | 964 | 962 | 962 | 961 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 963 | 966 | 961 | 0 | 0
29 พฤษภาคม 2552 | 965 | 965 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
30 พฤษภาคม 2552 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 966 | 968 | 964 | 0 | 0
31 พฤษภาคม 2552 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 968 | 964 | 0 | 0
1 มิถุนายน 2552 | 966 | 965 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 961 | 961 | 960 | 960 | 961 | 962 | 963 | 963 | 964 | 963 | 964 | 966 | 960 | 0 | 0
2 มิถุนายน 2552 | 963 | 963 | 962 | 962 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 964 | 964 | 963 | 962 | 961 | 960 | 959 | 959 | 959 | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 962 | 965 | 959 | 0 | 0
3 มิถุนายน 2552 | 962 | 962 | 962 | 961 | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 962 | 961 | 960 | 959 | 959 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 963 | 963 | 962 | 963 | 959 | 0 | 0
4 มิถุนายน 2552 | 963 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 964 | 964 | 964 | 963 | 962 | 962 | 961 | 960 | 960 | 960 | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 963 | 962 | 964 | 960 | 0 | 0
5 มิถุนายน 2552 | 963 | 963 | 962 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 964 | 964 | 964 | 963 | 962 | 961.F | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 963 | 965 | 961 | 0 | 0
6 มิถุนายน 2552 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 964 | 963 | 963 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 964 | 965 | 962 | 0 | 0
7 มิถุนายน 2552 | 964 | 964 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 964 | 963 | 963 | 963 | 962 | 961 | 961 | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 964 | 963 | 964 | 961 | 0 | 0
8 มิถุนายน 2552 | 963 | 963 | 963 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 964 | 964 | 963 | 963 | 964 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 964 | 966 | 962 | 0 | 0
9 มิถุนายน 2552 | 965 | 965 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
10 มิถุนายน 2552 | 966 | 966 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 966 | 968 | 963 | 0 | 0
11 มิถุนายน 2552 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 963 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 968 | 963 | 0 | 0
12 มิถุนายน 2552 | 966 | 966 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 967 | 968 | 964 | 0 | 0
13 มิถุนายน 2552 | 967 | 967 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 969 | 965 | 0 | 0
14 มิถุนายน 2552 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 964 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
15 มิถุนายน 2552 | 963 | 963 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 964 | 963 | 962 | 961 | 960 | 959 | 960 | 960 | 961 | 962 | 963 | 963 | 963 | 962 | 965 | 959 | 0 | 0
16 มิถุนายน 2552 | 962 | 962 | 962 | 961 | 961 | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 963 | 962 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 962 | 963 | 963 | 964 | 963 | 962 | 964 | 961 | 0 | 0
17 มิถุนายน 2552 | 963 | 963 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 964 | 964 | 963 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 964 | 964 | 963 | 965 | 962 | 0 | 0
18 มิถุนายน 2552 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 964 | 964 | 963 | 963 | 962 | 963 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 964 | 966 | 962 | 0 | 0
19 มิถุนายน 2552 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 965 | 965 | 964 | 964 | 963 | 963 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 965 | 964 | 966 | 962 | 0 | 0
20 มิถุนายน 2552 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 964 | 966 | 962 | 0 | 0
21 มิถุนายน 2552 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 965 | 964 | 964 | 963 | 962 | 961 | 961 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 965 | 964 | 966 | 961 | 0 | 0
22 มิถุนายน 2552 | 964 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 964 | 964 | 963 | 962 | 962 | 961 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 965 | 964 | 965 | 961 | 0 | 0
23 มิถุนายน 2552 | 964 | 964 | 964 | 964 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 965 | 965 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 964 | 966 | 962 | 0 | 0
24 มิถุนายน 2552 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
25 มิถุนายน 2552 | 966 | 966 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 964 | 963 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 967 | 962 | 0 | 0
26 มิถุนายน 2552 | 965 | 965 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 964 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 965 | 966 | 963 | 0 | 0
27 มิถุนายน 2552 | 965 | 965 | 965 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 964 | 964 | 963 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 965 | 967 | 962 | 0 | 0
28 มิถุนายน 2552 | 965 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
29 มิถุนายน 2552 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 967 | 964 | 0 | 0
30 มิถุนายน 2552 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 966 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 967 | 969 | 965 | 0 | 0
1 กรกฏาคม 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 968 | 967 | 967 | 966 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 965 | 0 | 0
2 กรกฏาคม 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 969 | 964 | 0 | 0
3 กรกฏาคม 2552 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 962 | 0 | 0
4 กรกฏาคม 2552 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 964 | 964 | 963 | 963 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 964 | 964 | 965 | 962 | 0 | 0
5 กรกฏาคม 2552 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
6 กรกฏาคม 2552 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 966 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 966 | 968 | 965 | 0 | 0
7 กรกฏาคม 2552 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 967 | 968 | 965 | 0 | 0
8 กรกฏาคม 2552 | 968 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 966 | 968 | 964 | 0 | 0
9 กรกฏาคม 2552 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 966 | 967 | 964 | 0 | 0
10 กรกฏาคม 2552 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 961 | 961 | 962 | 962 | 963 | 964 | 964 | 965 | 967 | 961 | 0 | 0
11 กรกฏาคม 2552 | 964 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 963 | 962 | 961 | 960 | 960 | 959 | 959 | 960 | 960 | 961 | 962 | 962 | 962 | 964 | 959 | 0 | 0
12 กรกฏาคม 2552 | 961 | 961 | 961 | 960 | 960 | 960 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 960 | 959 | 958 | 958 | 958 | 957 | 958 | 959 | 960 | 960 | 961 | 960 | 960 | 961 | 957 | 0 | 0
13 กรกฏาคม 2552 | 959 | 959 | 958 | 959 | 959 | 959 | 959 | 960 | 960 | 961 | 961 | 961 | 960 | 960 | 959 | 959 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 963 | 963 | 960 | 963 | 958 | 0 | 0
14 กรกฏาคม 2552 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 964 | 964 | 963 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 963 | 965 | 962 | 0 | 0
15 กรกฏาคม 2552 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 964 | 964 | 964 | 966 | 962 | 0 | 0
16 กรกฏาคม 2552 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 963 | 962 | 961 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 961 | 961 | 962 | 962 | 962 | 964 | 960 | 0 | 0
17 กรกฏาคม 2552 | 961 | 961 | 960 | 960 | 960 | 960 | 961 | 961 | 961 | 962 | 962 | 961 | 960 | 960 | 959 | 958 | 958 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 962 | 962 | 960 | 962 | 958 | 0 | 0
18 กรกฏาคม 2552 | 962 | 962 | 962 | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 963 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 963 | 965 | 961 | 0 | 0
19 กรกฏาคม 2552 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 964 | 964 | 963 | 962 | 961 | 961 | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 964 | 963 | 965 | 961 | 0 | 0
20 กรกฏาคม 2552 | 964 | 963 | 963 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 964 | 968 | 962 | 0 | 0
21 กรกฏาคม 2552 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 968 | 967 | 968 | 965 | 0 | 0
22 กรกฏาคม 2552 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 961 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 965 | 964 | 965 | 967 | 961 | 0 | 0
23 กรกฏาคม 2552 | 964 | 963 | 963 | 963 | 962 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 964 | 964 | 963 | 962 | 961 | 961 | 961 | 961 | 962 | 963 | 963 | 964 | 964 | 963 | 965 | 961 | 0 | 0
24 กรกฏาคม 2552 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 961 | 961 | 961 | 962 | 963 | 964 | 964 | 965 | 963 | 965 | 961 | 0 | 0
25 กรกฏาคม 2552 | 965 | 964 | 964 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 965 | 965 | 964 | 963 | 963 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 964 | 966 | 962 | 0 | 0
26 กรกฏาคม 2552 | 966 | 965 | 965 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 964 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 965 | 966 | 963 | 0 | 0
27 กรกฏาคม 2552 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 965 | 964 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 965 | 966 | 963 | 0 | 0
28 กรกฏาคม 2552 | 965 | 964 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 965 | 966 | 963 | 0 | 0
29 กรกฏาคม 2552 | 966 | 966 | 965 | 000.F | 000.F | 000.F | 000.F | 966 | 967 | 967 | 968 | 967 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 968 | 965 | 0 | 0
30 กรกฏาคม 2552 | 966 | 965 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 965 | 965 | 965 | 964 | 963 | 963 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 965 | 965 | 964 | 966 | 962 | 0 | 0
31 กรกฏาคม 2552 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 964 | 963 | 963 | 962 | 962 | 961 | 961 | 961 | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 961 | 0 | 0
1 สิงหาคม 2552 | 962 | 962 | 961 | 961 | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 963 | 963 | 962 | 961 | 960 | 960 | 959 | 960 | 960 | 961 | 961 | 962 | 962 | 962 | 962 | 964 | 959 | 0 | 0
2 สิงหาคม 2552 | 963 | 962 | 961 | 961 | 961 | 961 | 962 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 962 | 961 | 960 | 960 | 959 | 960 | 960 | 961 | 962 | 963 | 963 | 963 | 962 | 963 | 959 | 0 | 0
3 สิงหาคม 2552 | 962 | 962 | 961 | 961 | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 963 | 962 | 962 | 962 | 961 | 960 | 959 | 959 | 959 | 960 | 960 | 961 | 962 | 963 | 000F | 961 | 963 | 959 | 0 | 0
4 สิงหาคม 2552 | 962F | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 962 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 962 | 961 | 960 | 960 | 960 | 959 | 960 | 960 | 961 | 962 | 963 | 962 | 961 | 963 | 959 | 0 | 0
5 สิงหาคม 2552 | 962 | 962 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 962 | 962 | 963 | 960A | 963 | 962 | 962 | 961 | 960 | 959 | 959 | 960 | 960 | 961 | 962 | 962 | 962 | 961 | 963 | 959 | 0 | 0
6 สิงหาคม 2552 | 962 | 962 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 961 | 960 | 959 | 959 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 963 | 963 | 961 | 963 | 959 | 0 | 0
7 สิงหาคม 2552 | 962 | 961 | 961 | 960 | 961 | 961 | 961 | 961 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 961 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 961 | 963 | 960 | 0 | 0
8 สิงหาคม 2552 | 962 | 962 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 963 | 962 | 962 | 961 | 960 | 960 | 960 | 961 | 961 | 962 | 962 | 963 | 963 | 962 | 963 | 960 | 0 | 0
9 สิงหาคม 2552 | 962 | 962 | 961 | 961 | 961 | 962 | 962 | 962 | 963 | 963 | 963 | 962 | 962 | 961 | 961 | 960 | 959 | 960 | 960 | 960 | 961 | 962 | 962 | 963 | 961 | 963 | 959 | 0 | 0
10 สิงหาคม 2552 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 964 | 964 | 964 | 963 | 962 | 961 | 961 | 960 | 961 | 961 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 963 | 965 | 960 | 0 | 0
11 สิงหาคม 2552 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 966 | 965 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
12 สิงหาคม 2552 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
13 สิงหาคม 2552 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
14 สิงหาคม 2552 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 968 | 968 | 969 | 969 | 966 | 969 | 965 | 0 | 0
15 สิงหาคม 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 968 | 970 | 965 | 0 | 0
16 สิงหาคม 2552 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 965 | 966 | 966 | 966 | 967 | 969 | 969 | 969 | 968 | 969 | 965 | 0 | 0
17 สิงหาคม 2552 | 970 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 971 | 970 | 970 | 968 | 967 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 971 | 966 | 0 | 0
18 สิงหาคม 2552 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 969 | 969 | 970 | 970 | 968 | 970 | 966 | 0 | 0
19 สิงหาคม 2552 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 967 | 967 | 969 | 970 | 971 | 971 | 969 | 971 | 966 | 0 | 0
20 สิงหาคม 2552 | 970 | 970 | 970 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 969 | 971 | 965 | 0 | 0
21 สิงหาคม 2552 | 968 | 967 | 967 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 968 | 963 | 0 | 0
22 สิงหาคม 2552 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 967 | 967 | 966 | 964 | 964 | 963 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 968 | 963 | 0 | 0
23 สิงหาคม 2552 | 967 | 966 | 966 | 966 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 968 | 968 | 968 | 966 | 968 | 964 | 0 | 0
24 สิงหาคม 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 967 | 969 | 964 | 0 | 0
25 สิงหาคม 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 970 | 965 | 0 | 0
26 สิงหาคม 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 968 | 968 | 967 | 965 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 969 | 964 | 0 | 0
27 สิงหาคม 2552 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 967 | 963 | 0 | 0
28 สิงหาคม 2552 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 968 | 963 | 0 | 0
29 สิงหาคม 2552 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 968 | 968 | 967 | 966 | 964 | 964 | 963 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 967 | 966 | 969 | 963 | 0 | 0
30 สิงหาคม 2552 | 967 | 967 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 969 | 967 | 970 | 965 | 0 | 0
31 สิงหาคม 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 968 | 970 | 965 | 0 | 0
1 กันยายน 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 967 | 969 | 964 | 0 | 0
2 กันยายน 2552 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966F | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 968 | 963 | 0 | 0
3 กันยายน 2552 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 963 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 968 | 962 | 0 | 0
4 กันยายน 2552 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 966 | 000F | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 966 | 965 | 967 | 962 | 0 | 0
5 กันยายน 2552 | 966 | 965 | 965 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 961 | 960 | 961 | 961 | 962 | 964 | 964 | 965 | 964 | 964 | 966 | 960 | 0 | 0
6 กันยายน 2552 | 964 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 964 | 964 | 963 | 962 | 961 | 960 | 960 | 961 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 965 | 963 | 965 | 960 | 0 | 0
7 กันยายน 2552 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 964 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 965 | 968 | 963 | 0 | 0
8 กันยายน 2552 | 967 | 967 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 968 | 967 | 969 | 964 | 0 | 0
9 กันยายน 2552 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 968 | 968 | 967 | 966 | 964 | 964 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 966 | 966 | 969 | 963 | 0 | 0
10 กันยายน 2552 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 000F | 000F | 000F | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 965 | 966 | 963 | 0 | 0
11 กันยายน 2552 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 962 | 963 | 963 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 965 | 967 | 962 | 0 | 0
12 กันยายน 2552 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
13 กันยายน 2552 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 969 | 964 | 0 | 0
14 กันยายน 2552 | 968 | 967 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 968 | 967 | 965 | 964 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 969 | 963 | 0 | 0
15 กันยายน 2552 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 961 | 960 | 960 | 960 | 961 | 962 | 963 | 965 | 965 | 965 | 964 | 966 | 960 | 0 | 0
16 กันยายน 2552 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 964 | 967 | 962 | 0 | 0
17 กันยายน 2552 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 000F | 968 | 971 | 966 | 0 | 0
18 กันยายน 2552 | 971 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 968 | 0 | 0
19 กันยายน 2552 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 972 | 967 | 0 | 0
20 กันยายน 2552 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 969 | 971 | 966 | 0 | 0
21 กันยายน 2552 | 970 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 966 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 968 | 968 | 970 | 965 | 0 | 0
22 กันยายน 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 970 | 969 | 968 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 971 | 965 | 0 | 0
23 กันยายน 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 969 | 965 | 0 | 0
24 กันยายน 2552 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 965 | 964 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 968 | 963 | 0 | 0
25 กันยายน 2552 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
26 กันยายน 2552 | 964 | 964 | 963 | 963 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
27 กันยายน 2552 | 966 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 965 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 967 | 963 | 0 | 0
28 กันยายน 2552 | 967 | 966 | 966 | 966 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 965 | 968 | 963 | 0 | 0
29 กันยายน 2552 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 964 | 964 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 965 | 965 | 967 | 962 | 0 | 0
30 กันยายน 2552 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 965 | 966 | 963 | 0 | 0
1 ตุลาคม 2552 | 965 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 965 | 965 | 964 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 965 | 968 | 963 | 0 | 0
2 ตุลาคม 2552 | 967 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 969 | 965 | 0 | 0
3 ตุลาคม 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 969 | 968 | 970 | 966 | 0 | 0
4 ตุลาคม 2552 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 969 | 000F | 000F | 000F | 000F | 000F | 968 | 968 | 970 | 970 | 971 | 970 | 969 | 971 | 968 | 0 | 0
5 ตุลาคม 2552 | 970 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 968 | 971 | 965 | 0 | 0
6 ตุลาคม 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 970 | 965 | 0 | 0
7 ตุลาคม 2552 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 969 | 964 | 0 | 0
8 ตุลาคม 2552 | 966 | 966 | 966 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 968 | 963 | 0 | 0
9 ตุลาคม 2552 | 966 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
10 ตุลาคม 2552 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 967 | 969 | 965 | 0 | 0
11 ตุลาคม 2552 | 968 | 968 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 970 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 969 | 971 | 967 | 0 | 0
12 ตุลาคม 2552 | 970 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 967 | 967 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 969 | 971 | 966 | 0 | 0
13 ตุลาคม 2552 | 970 | 969 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 971 | 971 | 970 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 969 | 972 | 967 | 0 | 0
14 ตุลาคม 2552 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 973 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 973 | 967 | 0 | 0
15 ตุลาคม 2552 | 970 | 970 | 970 | 970 | 969 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 972 | 968 | 0 | 0
16 ตุลาคม 2552 | 971 | 970 | 970 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 968 | 967 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 969 | 972 | 966 | 0 | 0
17 ตุลาคม 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 967 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
18 ตุลาคม 2552 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 968 | 966 | 968 | 964 | 0 | 0
19 ตุลาคม 2552 | 968 | 967 | 967 | 966 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 967 | 969 | 964 | 0 | 0
20 ตุลาคม 2552 | 968 | 968 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 968 | 970 | 966 | 0 | 0
21 ตุลาคม 2552 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 968 | 968 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 972 | 967 | 0 | 0
22 ตุลาคม 2552 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 973 | 972 | 972 | 971 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 973 | 968 | 0 | 0
23 ตุลาคม 2552 | 970 | 970 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 971 | 970 | 968 | 968 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 969 | 969 | 972 | 967 | 0 | 0
24 ตุลาคม 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 968 | 971 | 966 | 0 | 0
25 ตุลาคม 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 968 | 967 | 967 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 969 | 971 | 966 | 0 | 0
26 ตุลาคม 2552 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 971 | 970 | 970 | 972 | 968 | 0 | 0
27 ตุลาคม 2552 | 970 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 972 | 968 | 0 | 0
28 ตุลาคม 2552 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 971 | 974 | 969 | 0 | 0
29 ตุลาคม 2552 | 972 | 972 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 974 | 974 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 970 | 970 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 972 | 971 | 972 | 975 | 969 | 0 | 0
30 ตุลาคม 2552 | 971 | 971 | 971 | 970 | 970 | 971 | 972 | 973 | 973 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 974 | 969 | 0 | 0
31 ตุลาคม 2552 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 973 | 968 | 0 | 0
1 พฤศจิกายน 2552 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 973 | 974 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 973 | 973 | 973 | 973 | 972 | 974 | 970 | 0 | 0
2 พฤศจิกายน 2552 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 975 | 975 | 976 | 977 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 975 | 974 | 977 | 972 | 0 | 0
3 พฤศจิกายน 2552 | 975 | 975 | 975 | 974 | 974 | 975 | 976 | 977 | 977 | 978 | 977 | 977 | 976 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 975 | 976 | 976 | 977 | 977 | 977 | 976 | 978 | 974 | 0 | 0
4 พฤศจิกายน 2552 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 977 | 978 | 978 | 978 | 978 | 977 | 976 | 974 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 978 | 973 | 0 | 0
5 พฤศจิกายน 2552 | 975 | 974 | 974 | 974 | 974 | 975 | 975 | 976 | 976 | 976 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 972 | 972 | 972 | 973 | 973 | 974 | 974 | 974 | 974 | 976 | 971 | 0 | 0
6 พฤศจิกายน 2552 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 974 | 974 | 973 | 972 | 971 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 971 | 974 | 968 | 0 | 0
7 พฤศจิกายน 2552 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 972 | 967 | 0 | 0
8 พฤศจิกายน 2552 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 969 | 969 | 969 | 971 | 967 | 0 | 0
9 พฤศจิกายน 2552 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 969 | 969 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
10 พฤศจิกายน 2552 | 965 | 965 | 965 | 965 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 963 | 962 | 962 | 962 | 962 | 963 | 964 | 964 | 965 | 965 | 964 | 965 | 967 | 962 | 0 | 0
11 พฤศจิกายน 2552 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 966 | 965 | 964 | 963 | 963 | 963 | 964 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 967 | 965 | 967 | 963 | 0 | 0
12 พฤศจิกายน 2552 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 970 | 968 | 970 | 966 | 0 | 0
13 พฤศจิกายน 2552 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 968 | 968 | 967 | 967 | 000F | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 972 | 967 | 0 | 0
14 พฤศจิกายน 2552 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 968 | 967 | 966 | 965 | 964 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 966 | 967 | 966 | 967 | 970 | 964 | 0 | 0
15 พฤศจิกายน 2552 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 964 | 964 | 965 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 966 | 969 | 964 | 0 | 0
16 พฤศจิกายน 2552 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 968 | 970 | 966 | 0 | 0
17 พฤศจิกายน 2552 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 970 | 968 | 967 | 967 | 967 | 968 | 968 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 972 | 967 | 0 | 0
18 พฤศจิกายน 2552 | 971 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 973 | 973 | 971 | 971 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 972 | 974 | 970 | 0 | 0
19 พฤศจิกายน 2552 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 975 | 976 | 976 | 977 | 976 | 976 | 975 | 974 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 975 | 975 | 976 | 976 | 976 | 975 | 977 | 973 | 0 | 0
20 พฤศจิกายน 2552 | 976 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 976 | 977 | 977 | 977 | 976 | 975 | 974 | 974 | 973 | 973 | 974 | 975 | 975 | 976 | 976 | 976 | 976 | 975 | 977 | 973 | 0 | 0
21 พฤศจิกายน 2552 | 976 | 976 | 975 | 975 | 975 | 975 | 976 | 977 | 977 | 977 | 977 | 976 | 975 | 974 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 974 | 975 | 976 | 976 | 976 | 975 | 977 | 973 | 0 | 0
22 พฤศจิกายน 2552 | 976 | 976 | 976 | 975 | 975 | 975 | 976 | 977 | 977 | 978 | 978 | 977 | 976 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 976 | 977 | 977 | 977 | 977 | 976 | 978 | 975 | 0 | 0
23 พฤศจิกายน 2552 | 976 | 976 | 976 | 975 | 975 | 975 | 976 | 976 | 976 | 977 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 974 | 974 | 974 | 974 | 977 | 971 | 0 | 0
24 พฤศจิกายน 2552 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 973 | 972 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 974 | 969 | 0 | 0
25 พฤศจิกายน 2552 | 971 | 971 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 974 | 969 | 0 | 0
26 พฤศจิกายน 2552 | 971 | 971 | 971 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 973 | 972 | 971 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 971 | 973 | 968 | 0 | 0
27 พฤศจิกายน 2552 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 973 | 973 | 973 | 972 | 975 | 970 | 0 | 0
28 พฤศจิกายน 2552 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 973 | 974 | 975 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 974 | 973 | 976 | 971 | 0 | 0
29 พฤศจิกายน 2552 | 974 | 973 | 973 | 972 | 973 | 973 | 974 | 975 | 976 | 976 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 971 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 975 | 974 | 974 | 976 | 971 | 0 | 0
30 พฤศจิกายน 2552 | 974 | 974 | 974 | 973 | 973 | 974 | 975 | 975 | 976 | 976 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 976 | 971 | 0 | 0
1 ธันวาคม 2552 | 975 | 975 | 974 | 974 | 974 | 974 | 975 | 976 | 977 | 977 | 977 | 976 | 975 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 977 | 972 | 0 | 0
2 ธันวาคม 2552 | 975 | 975 | 974 | 974 | 974 | 974 | 975 | 976 | 976 | 976 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 976 | 972 | 0 | 0
3 ธันวาคม 2552 | 975 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 975 | 976 | 976 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 973 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 | 976 | 972 | 0 | 0
4 ธันวาคม 2552 | 974 | 973 | 973 | 973 | 972 | 973 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 973 | 971 | 971 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 975 | 970 | 0 | 0
5 ธันวาคม 2552 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 972 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 975 | 971 | 0 | 0
6 ธันวาคม 2552 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 974 | 973 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 971 | 972 | 974 | 969 | 0 | 0
7 ธันวาคม 2552 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 974 | 970 | 0 | 0
8 ธันวาคม 2552 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 973 | 972 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 974 | 970 | 0 | 0
9 ธันวาคม 2552 | 972 | 972 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 973 | 973 | 972 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 973 | 969 | 0 | 0
10 ธันวาคม 2552 | 971 | 971 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 973 | 973 | 972 | 971 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969F | 000F | 970 | 971 | 971 | 972 | 971 | 971 | 973 | 968 | 0 | 0
11 ธันวาคม 2552 | 971 | 971 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 974 | 974 | 974 | 973 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 971 | 974 | 969 | 0 | 0
12 ธันวาคม 2552 | 972 | 972 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 974 | 000F | 000F | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 971 | 974 | 969 | 0 | 0
13 ธันวาคม 2552 | 972 | 972 | 971 | 971 | 972 | 972 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 975 | 971 | 0 | 0
14 ธันวาคม 2552 | 973 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 972 | 971 | 970 | 970 | 969 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 975 | 969 | 0 | 0
15 ธันวาคม 2552 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 972 | 971 | 971 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 973 | 973 | 973 | 972 | 975 | 970 | 0 | 0
16 ธันวาคม 2552 | 973 | 972 | 972 | 972 | 973 | 973 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 972 | 971 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 975 | 970 | 0 | 0
17 ธันวาคม 2552 | 973 | 973 | 972 | 972 | 972 | 973 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 971 | 971 | 971 | 972 | 972 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 975 | 971 | 0 | 0
18 ธันวาคม 2552 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 975 | 976 | 976 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 976 | 972 | 0 | 0
19 ธันวาคม 2552 | 975 | 975 | 975 | 974 | 974 | 975 | 975 | 976 | 977 | 977 | 977 | 976 | 976 | 974 | 974 | 973 | 973 | 974 | 974 | 975 | 976 | 976 | 977 | 976 | 975 | 977 | 973 | 0 | 0
20 ธันวาคม 2552 | 976 | 976 | 976 | 976 | 975 | 976 | 976 | 977 | 978 | 978 | 978 | 977 | 976 | 974 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 975 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 978 | 973 | 0 | 0
21 ธันวาคม 2552 | 976 | 976 | 976 | 975 | 975 | 976 | 976 | 977 | 978 | 978 | 977 | 977 | 975 | 974 | 973 | 972 | 972 | 973 | 973 | 974 | 974 | 975 | 975 | 975 | 975 | 978 | 972 | 0 | 0
22 ธันวาคม 2552 | 975 | 974 | 974 | 973 | 974 | 974 | 974 | 975 | 976 | 976 | 976 | 975 | 974 | 973 | 972 | 971 | 971 | 971 | 972 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 | 974 | 976 | 971 | 0 | 0
23 ธันวาคม 2552 | 973 | 973 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 974 | 975 | 975 | 975 | 974 | 973 | 971 | 970 | 970 | 970 | 971 | 971 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 975 | 970 | 0 | 0
24 ธันวาคม 2552 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 973 | 974 | 974 | 974 | 973 | 971 | 970 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 971 | 970 | 971 | 974 | 969 | 0 | 0
25 ธันวาคม 2552 | 970 | 970 | 970 | 969 | 969 | 969 | 970 | 970 | 971 | 972 | 971 | 971 | 969 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 970 | 970 | 970 | 969 | 972 | 967 | 0 | 0
26 ธันวาคม 2552 | 969 | 969 | 969 | 968 | 969 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 967 | 967 | 966 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 971 | 966 | 0 | 0
27 ธันวาคม 2552 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 971 | 971 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 969 | 969 | 971 | 966 | 0 | 0
28 ธันวาคม 2552 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 969 | 970 | 971 | 971 | 970 | 970 | 968 | 967 | 966 | 965 | 965 | 965 | 966 | 967 | 967 | 968 | 968 | 968 | 968 | 971 | 965 | 0 | 0
29 ธันวาคม 2552 | 968 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 965 | 966 | 966 | 967 | 968 | 968 | 969 | 969 | 969 | 968 | 971 | 965 | 0 | 0
30 ธันวาคม 2552 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 971 | 970 | 969 | 968 | 967 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 972 | 966 | 0 | 0
31 ธันวาคม 2552 | 969 | 969 | 969 | 968 | 968 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 971 | 971 | 970 | 968 | 967 | 966 | 966 | 967 | 967 | 968 | 969 | 969 | 969 | 969 | 969 | 972 | 966 | 0 | 0
Station Down (D)= | 1: 0; 2: ,Fail (F)=; 3: 0; 4: ,Audit (A)=; 5: 0; 6: ,Calibrate (C)=; 7: 0
Month | 1: Ari.Mean; 2: Max 1 Hr.; 3: Max 24 Hr.; 4: Hours; 5: > 1000; 6: < 900
| (mBAR) | (mBAR) | (mBAR) |  | Hour | Hour
| 967.9 | 983 | 980 | 8704 | 0 | 0
| Standard | Min 1 Hr. | Min 24 Hr. | % of | % of | % of
| deviation | (mBAR) | (mBAR) | good data | > 1000 | < 900
| 3.99 | 957 | 960 | 99.36 | 0 | 0