## SO2
ค่าเฉลี่ยรายเดือนปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( SO2) , ppm 7%O2 | [10 empty] | อัตราการระบายปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( SO2) , g/s 7%O2
Year | Month | stack 45 | stack 67 | stack 8 | stack 9 | stack 10 | stack 11 | stack 12 | stack 13 | stack MM-T1 | Year | Month | stack 45 | stack 67 | stack 8 | stack 9 | stack 10 | stack 11 | stack 12 | stack 13 | stack MM-T1
2552 | ม.ค. | 73 | 83 | 83 | 36 | 66 | 41 | 59 | 69 |  | 2552 | ม.ค. | 75.222 | 84.9555 | 83.3844 | 34.598 | 60.0941 | 40.0069 | 65.9787 | 70.6232
| ก.พ. | 82 | 97 | 111 | 52 |  | 66 | 95 | 78 |  |  | ก.พ. | 84.496 | 99.2853 | 111.514 | 49.9749 | #VALUE! | 64.4014 | 106.2369 | 79.8349
| มี.ค. | 102 | 123 | 115 | 67 | 105 | 78 | 108 | 96 |  |  | มี.ค. | 105.1047 | 125.8979 | 115.5326 | 64.3908 | 95.6043 | 76.1108 | 120.7746 | 98.2584
| เม.ย. | 101 | 105 | 133 | 113 | 94 | 92 | 103 | 76 |  |  | เม.ย. | 104.0743 | 107.4738 | 133.6159 | 108.5994 | 85.5886 | 89.7717 | 115.1832 | 77.7879
| พ.ค. | 143 | 135 | 152 | 129 | 104 | 116 | 131 | 116 |  |  | พ.ค. | 147.3527 | 138.1806 | 152.7039 | 123.9763 | 94.6938 | 113.1904 | 146.4951 | 118.7289
| มิ.ย. | 115 | 142 | 125 | 120 | 65 | 65 | 106 | 99 |  |  | มิ.ย. | 118.5004 | 145.3455 | 125.5789 | 115.3267 | 59.1836 | 63.4256 | 118.538 | 101.3289
| ก.ค. | 115 | 144 | 142 | 102 | 103 | 75 | 127 | 106 |  |  | ก.ค. | 118.5004 | 147.3926 | 142.6576 | 98.0277 | 93.7832 | 73.1834 | 142.022 | 108.4936
| ส.ค. | 134 | 136 | 132 | 125 | 134 |  | 108 | 119 |  |  | ส.ค. | 138.0788 | 139.2042 | 132.6113 | 120.132 | 122.0093 | 0 | 120.7746 | 121.7994
| ก.ย. | 130 | 145 | 142 | 119 | 147 | 183 | 110 | 115 |  |  | ก.ย. | 133.957 | 148.4162 | 142.6576 | 114.3657 | 133.846 | 178.5676 | 123.0112 | 117.7053
| ต.ค. | 126 | 159 | 153 | 132 | 144 | 181 | 130 | 123 |  |  | ต.ค. | 129.8352 | 162.746 | 153.7085 | 126.8594 | 131.1144 | 176.616 | 145.3769 | 125.8935
| พ.ย. | 91 | 91 | 93 | 86 | 102 | 109 | 70 | 66 |  |  | พ.ย. | 93.7699 | 93.144 | 93.4307 | 82.6508 | 92.8727 | 106.3599 | 78.2798 | 67.5526
| ธ.ค. | 115 | 87 | 53 | 62 | 97 | 107 | 67 | 98 |  |  | ธ.ค. | 118.5004 | 89.0497 | 53.2454 | 59.5855 | 88.3201 | 104.4084 | 74.925 | 100.3054
2553 | ม.ค. | 93 | 76 | 55 | 48 | 90 | 84 | 77 | 98 |  | 2553 | ม.ค. | 102.0426 | 82.6231 | 51.3684 | 45.7039 | 85.5576 | 82.005 | 82.7489 | 100.288
| ก.พ. | 92 | 75 | 54 | 50 | 102 | 94 | MO | 109 |  |  | ก.พ. | 100.9453 | 81.5359 | 50.4345 | 47.6083 | 96.9653 | 91.7675 | #VALUE! | 111.5448
| มี.ค. | 123 | 113 | 147 | 82 | 122 | 115 | 152 | 114 |  |  | มี.ค. | 134.9595 | 122.8474 | 137.2938 | 78.0775 | 115.9781 | 112.2688 | 163.3486 | 116.6615
| เม.ย. | 162 | 127 | 175 | 111 | 135 | 135 | 141 | 135 |  |  | เม.ย. | 177.7516 | 138.0675 | 163.445 | 105.6903 | 128.3364 | 131.7938 | 151.5273 | 138.1518
| พ.ค. | 169 | 136 | 174 | 102 | 136 | 136 | 140 | 139 |  |  | พ.ค. | 185.4322 | 147.8518 | 162.511 | 97.1208 | 129.2871 | 132.77 | 150.4526 | 142.2452
| มิ.ย. | 137 | 133 | 139 | 116 | 115 | 117 | 138 | 117 |  |  | มิ.ย. | 150.3208 | 144.5903 | 129.822 | 110.4511 | 109.3236 | 114.2213 | 148.3033 | 119.7315
| ก.ค. | 120 | 134 | 134 | 111 | 130 | 137 | 123 | 105 |  |  | ก.ค. | 131.6678 | 145.6775 | 125.1522 | 105.6903 | 123.5832 | 133.7463 | 132.1834 | 107.4514
| ส.ค. | 151 | 84 | 136 | 128 | 123 | 133 | 114 | 118 |  |  | ส.ค. | 165.682 | 91.3202 | 127.0201 | 121.8771 | 116.9287 | 129.8413 | 122.5114 | 120.7549
| ก.ย. | 144 | 156 | 144 | 133 | 151 | 140 | 139 | 128 |  |  | ก.ย. | 158.0014 | 169.5947 | 134.4919 | 126.638 | 143.5467 | 136.675 | 149.378 | 130.9884
| ต.ค. | 136 | 135 | 148 | 103 | 116 | 134 | 121 | 104 |  |  | ต.ค. | 149.2235 | 146.7646 | 138.2278 | 98.073 | 110.2743 | 130.8175 | 130.0341 | 106.428
| พ.ย. | 93 | 90 | 108 | 72 | 87 | 88 | 69 | 72 |  |  | พ.ย. | 102.0426 | 97.8431 | 100.8689 | 68.5559 | 82.7057 | 85.91 | 74.1517 | 73.6809
| ธ.ค. | 106 | 86 | 79 | 92 | 96 | 122 | 61 | 52 |  |  | ธ.ค. | 116.3066 | 93.4945 | 73.7837 | 87.5992 | 91.2615 | 119.1025 | 65.5544 | 53.214
2554 | ม.ค. | 103 | 99 | 103 | 72 | 71 | 98 | 52 | 46 |  | 2554 | ม.ค. | 117.6549 | 111.4813 | 104.0474 | 71.7208 | 68.1283 | 100.5443 | 56.5554 | 52.3589
| ก.พ. | 80 | 97 | 74 | 75 | 75 | 90 | 76 | 43 |  |  | ก.พ. | 91.3825 | 109.2292 | 74.7525 | 74.7091 | 71.9665 | 92.3366 | 82.6579 | 48.9442
| มี.ค. | 101 | 105 | 103 | 105 | 141 | 126 | 95 | 52 |  |  | มี.ค. | 115.3704 | 118.2377 | 104.0474 | 104.5928 | 135.297 | 129.2712 | 103.3224 | 59.1883
| เม.ย. | 129 | 124 | 115 | 88 | 146 | 143 | 119 | 67 |  |  | เม.ย. | 147.3542 | 139.6331 | 116.1695 | 87.6587 | 140.0948 | 146.7126 | 129.4249 | 76.2619
| พ.ค. | 127 | 116 | 127 | 126 | 130 | 155 | 115 | 87 |  |  | พ.ค. | 145.0697 | 130.6246 | 128.2915 | 125.5113 | 124.7419 | 159.0241 | 125.0745 | 99.0267
| มิ.ย. | 149 | 134 | 100 | 104 | 122 | 175 | 116 | 128 |  |  | มิ.ย. | 170.1999 | 150.8939 | 101.0169 | 103.5967 | 117.0655 | 179.5434 | 126.1621 | 145.6944
| ก.ค. | 131 | 124 | 131 | 118 | 82 | 133 | 100 | 125 |  |  | ก.ค. | 149.6388 | 139.6331 | 132.3322 | 117.5424 | 78.6834 | 136.453 | 108.7604 | 142.2797
| ส.ค. | 115 | 133 | 115 | 83 | 64 | 118 | 97 | 125 |  |  | ส.ค. | 131.3623 | 149.7678 | 116.1695 | 82.6781 | 61.4114 | 121.0635 | 105.4976 | 142.2797
| ก.ย. | 139 | 156 | 88 | 125 | 166 | 153 | 107 | 130 |  |  | ก.ย. | 158.777 | 175.6675 | 88.8949 | 124.5152 | 159.2858 | 156.9722 | 116.3737 | 147.9709
| ต.ค. | 133 | 138 | 133 | 95 | 151 | 160 | 120 | 126 |  |  | ต.ค. | 151.9234 | 155.3982 | 134.3525 | 94.6316 | 144.8925 | 164.1539 | 130.5125 | 143.4179
| พ.ย. | 113 | 68 | 82 | 86 | 110 | 107 | 70 | 83 |  |  | พ.ย. | 129.0777 | 76.573 | 82.8339 | 85.6665 | 105.5509 | 109.7779 | 76.1323 | 94.4737
| ธ.ค. | 81 | 131 | 94 | 72 | 104 | 88 | 80 | 103 |  |  | ธ.ค. | 92.5248 | 147.5157 | 94.9559 | 71.7208 | 99.7935 | 90.2847 | 87.0083 | 117.2385
2555 | ม.ค. | 72 | 111 | 98 | 84 | 93 | 90 | 72 | 85 |  | 2555 | ม.ค. | 80.7712 | 129.2831 | 83.0089 | 74.9132 | 86.2965 | 89.3252 | 86.1363 | 98.9602
| ก.พ. | 78 | 117 | 77 | 77 | 86 | 94 | 76 | 87 |  |  | ก.พ. | 87.5021 | 136.2714 | 65.2212 | 68.6705 | 79.8011 | 93.2952 | 90.9216 | 101.2886
| มี.ค. | 79 | 114 | 103 | 81 | 105 | 103 | 144 | 115 |  |  | มี.ค. | 88.6239 | 132.7773 | 87.244 | 72.2378 | 97.4315 | 102.2277 | 172.2726 | 133.8873
| เม.ย. | 103 | 143 | 123 | 123 | 118 | 139 | 126 | 102 |  |  | เม.ย. | 115.5476 | 166.5539 | 104.1846 | 109.6944 | 109.4945 | 137.9578 | 150.7385 | 118.7522
| พ.ค. | 92 | 115 | 139 | 115 | 144 | 149 | 115 | 107 |  |  | พ.ค. | 103.2076 | 133.942 | 117.7371 | 102.5598 | 133.6204 | 147.8828 | 137.5788 | 124.5734
| มิ.ย. | 109 | 138 | 130 | 102 | 153 | 152 | 87 | 103 |  |  | มิ.ย. | 122.2786 | 160.7304 | 110.1138 | 90.9661 | 141.9717 | 150.8603 | 104.0814 | 119.9164
| ก.ค. | 114.9047 | 152.415 | 119.7067 | 100.9016 | 148.3232 | 139.1571 | 105.0792 | 112.126 |  |  | ก.ค. | 128.9026 | 177.5198 | 101.395 | 89.9865 | 137.6319 | 138.1136 | 125.7102 | 130.5413
| ส.ค. | 99.83 | 132.1673 | 138.8624 | 96.6818 | 143.9949 | 140.3063 | 106.8394 | 105.3202 |  |  | ส.ค. | 111.9915 | 153.937 | 117.6205 | 86.2231 | 133.6157 | 139.2543 | 127.8159 | 122.6176
| ก.ย. | 90 | 113 | 93 | 77 | 134 | 111 | 81 | 102 |  |  | ก.ย. | 100.964 | 131.6125 | 78.7737 | 68.6705 | 124.3412 | 110.1677 | 96.9033 | 118.7522
| ต.ค. | 95.4702 | 122.7353 | 119.2245 | 105.7113 | 114.6245 | 138.3248 | 126.7821 | 132 |  |  | ต.ค. | 107.1005 | 142.9514 | 100.9866 | 94.2759 | 106.3622 | 137.2876 | 151.6741 | 153.6793
| พ.ย. | 68.0423 | 92.9762 | 66.5611 | 83.1607 | 75.7123 | 94.9262 | 63.5255 | 94.8013 |  |  | พ.ย. | 76.3313 | 108.2906 | 56.3792 | 74.1647 | 70.2549 | 94.2145 | 75.998 | 110.3712
| ธ.ค. | 86 | 108 | 80 | 104 | 87 | 101 | 76 | 101 |  |  | ธ.ค. | 96.4767 | 125.789 | 67.7623 | 92.7497 | 80.729 | 100.2427 | 90.9216 | 117.588
2556 | ม.ค. | 96 | 108 | 81 | 70 | 83 | 67 | 62 | 64 |  | 2556 | ม.ค. | 108.3452 | 127.7895 | 88.378 | 74.2734 | 86.638 | 70.0724 | 56.813 | 58.1589
| ก.พ. | 93 | 99 | 74 | 68 | 63 | 82 | 65 | 60 |  |  | ก.พ. | 104.9594 | 117.1404 | 80.7404 | 72.1513 | 65.7614 | 85.7603 | 59.562 | 54.524
| มี.ค. | 128.4688 | 148.0103 | 85.3408 | 79.3979 | 150.68 | 101.9628 | 86.7058 | 78.8389 |  |  | มี.ค. | 144.9893 | 175.1312 | 93.1141 | 84.2451 | 157.2845 | 106.6385 | 79.4519 | 71.6435
| เม.ย. | 135.0422 | 165.2694 | 101.4121 | 73.7189 | 119.021 | 115.2598 | 108.243 | 93.3194 |  |  | เม.ย. | 152.4081 | 195.5527 | 110.6493 | 78.2193 | 124.2379 | 120.5452 | 99.1872 | 84.8023
| พ.ค. | 124.8732 | 138.0644 | 104.9358 | 60.8259 | 107.2711 | 115.6995 | 131.0574 | 103.8512 |  |  | พ.ค. | 140.9313 | 163.3628 | 114.494 | 64.5392 | 111.973 | 121.0051 | 120.093 | 94.373
| มิ.ย. | 142.7793 | 142.9625 | 91.1293 | 77.5665 | 80.9314 | 103.7286 | 105.2157 | 77.1417 |  |  | มิ.ย. | 161.1401 | 169.1584 | 99.4299 | 82.3018 | 84.4787 | 108.4853 | 96.4132 | 70.1012
| ก.ค. | 135.6693 | 132.4574 | 99.7321 | 50.0518 | 96.5139 | 128.9003 | 98.0783 | 70.6931 |  |  | ก.ค. | 153.1158 | 156.7284 | 108.8163 | 53.1074 | 100.7442 | 134.8113 | 89.8729 | 64.2412
| ส.ค. | 100.0351 | 117.4379 | 95.2759 | 108.1974 | 93.0734 | 134.9291 | 105.0844 | 97.1359 |  |  | ส.ค. | 112.8992 | 138.9568 | 103.9542 | 114.8028 | 97.1529 | 141.1166 | 96.2929 | 88.2705
| ก.ย. | 102.6046 |  | 115.5985 | 106.9958 | 95.5731 | 118.2834 | 104.6944 | 79.3845 |  |  | ก.ย. | 115.799 | 0 | 126.128 | 113.5278 | 99.7622 | 123.7075 | 95.9356 | 72.1393
| ต.ค. | 105.4853 | 111.8793 | 112.6997 | 92.5413 | 88.0792 | 110.7542 | 115.4397 | 74.5372 |  |  | ต.ค. | 119.0502 | 132.3796 | 122.9651 | 98.1908 | 91.9398 | 115.833 | 105.7819 | 67.7344
| พ.ย. | 59.3942 | 91.3475 | 72.1601 | 48.925 | 57.5824 | 53.7188 |  | 46.7086 |  |  | พ.ย. | 67.032 | 108.0857 | 78.7329 | 51.9118 | 60.1063 | 56.1822 | 0 | 42.4457
| ธ.ค. | 72.7502 | 98.7563 | 44.8366 | 45.5093 | 44.968 | 38.9123 | 69.9223 | 43.6847 |  |  | ธ.ค. | 82.1055 | 116.8521 | 48.9206 | 48.2876 | 46.939 | 40.6967 | 64.0726 | 39.6977
2557 | ม.ค. | 64.9105 | 92.8839 | 62.124 | 49.9271 | 57.964 | 48.0938 | 47.5531 | 42.6587 |  | 2557 | ม.ค. | 75.5593 | 105.311 | 65.7735 | 54.1041 | 65.0821 | 51.2629 | 51.9516 | 44.2349
| ก.พ. | 70 | 69 | 33 | 29 | 74 | 48 | 27 | 41 |  |  | ก.พ. | 81.4838 | 78.2316 | 34.9386 | 31.4262 | 83.0873 | 51.1629 | 29.4974 | 42.515
| มี.ค. | 89.9462 | 102.5256 | 98.375 | 134.2744 | 112.4131 | 79.9475 | 40.7423 | 53.6992 |  |  | มี.ค. | 104.7023 | 116.2427 | 104.1541 | 145.508 | 126.2175 | 85.2155 | 44.5108 | 55.6834
| เม.ย. | 117 | 116 | 118 | 125 | 174 | 135 | 68 | 97 |  |  | เม.ย. | 136.1943 | 131.5199 | 124.932 | 135.4577 | 195.3674 | 143.8956 | 74.2898 | 100.5842
| พ.ค. | 96 | 99 | 94 | 103 | 86 | 105 | 68 | 111 |  |  | พ.ค. | 111.7492 | 112.2454 | 99.5221 | 111.6172 | 96.5609 | 111.9188 | 74.2898 | 115.1015
| มิ.ย. | 81 | 77 | 81 | 101 | 83 | 88 | 73 | 91 |  |  | มิ.ย. | 94.2884 | 87.302 | 85.7584 | 109.4499 | 93.1925 | 93.7986 | 79.7523 | 94.3625
| ก.ค. | 110 | 104 | 71 | 103 | 74 | 77 | 62 | 80 |  |  | ก.ค. | 128.0459 | 117.9144 | 75.1709 | 111.6172 | 83.0873 | 82.0738 | 67.7348 | 82.956
| ส.ค. | 85 | 70 | 78 | 112 | 56 | 72 | 47 | 78 |  |  | ส.ค. | 98.9446 | 79.3654 | 82.5821 | 121.3701 | 62.8769 | 76.7443 | 51.3474 | 80.8821
| ก.ย. | 94 | 66 | 80 | 101 | 82 | 102 | 49 | 88 |  |  | ก.ย. | 109.4211 | 74.8303 | 84.6996 | 109.4499 | 92.0697 | 108.7211 | 53.5324 | 91.2516
| ต.ค. | 100 | 85 | 109 | 128 | 120 | 110 | 52 | 88 |  |  | ต.ค. | 116.4054 | 96.3723 | 115.4033 | 138.7087 | 134.7362 | 117.2483 | 56.8098 | 91.2516
| พ.ย. | 97 | 84 | 94 | 91 | 126 | 52 | 27 | 38 |  |  | พ.ย. | 112.9132 | 95.2385 | 99.5221 | 98.6132 | 141.473 | 55.4265 | 29.4974 | 39.4041
| ธ.ค. | 83 | 73 | 58 | 83 | 121 | 70 | 28 | 36 |  |  | ธ.ค. | 96.6165 | 82.7668 | 61.4072 | 89.9439 | 135.859 | 74.6125 | 30.5899 | 37.3302
2558 | ม.ค. | 77.1314 | 84.7764 | 68.547 | 100.7844 | 105.8786 | 74.1353 | 36.0146 | 36.6535 |  | 2558 | ม.ค. | 87.0502 | 100.3106 | 74.7907 | 106.9371 | 110.5194 | 77.5349 | 33.0016 | 33.3082
| ก.พ. | 77.9835 | 88.9583 | 85.7932 | 115.9566 | 98.2661 | 108.0487 | 43.5798 | 69.9721 |  |  | ก.พ. | 88.0118 | 105.2587 | 93.6077 | 123.0356 | 102.5733 | 113.0035 | 39.9339 | 63.586
| มี.ค. | 85.4599 | 105.9741 | 121.0236 | 131.8933 | 143.2155 | 135.5837 |  | 107.5259 |  |  | มี.ค. | 96.4496 | 125.3924 | 132.0472 | 139.9453 | 149.4929 | 141.8011 | 0 | 97.7123
| เม.ย. | 115.6509 | 123.3933 | 110.2903 | 102.6504 | 104.8461 | 112.7761 |  | 90.2945 |  |  | เม.ย. | 130.523 | 146.0035 | 120.3363 | 108.9171 | 109.4417 | 117.9477 | 0 | 82.0536
| พ.ค. | 131.1599 | 132.4721 | 159.6887 | 144.1831 | 123.3695 | 152.5409 | 112.607 | 120.5011 |  |  | พ.ค. | 148.0265 | 156.7458 | 174.2341 | 152.9853 | 128.777 | 159.5359 | 103.1861 | 109.5032
| มิ.ย. | 107.9598 | 100.0607 | 123.8192 |  | 115.0063 | 137.7501 | 121.0174 | 107.719 |  |  | มิ.ย. | 121.843 | 118.3955 | 135.0975 | 0 | 120.0472 | 144.0669 | 110.893 | 97.8878
| ก.ค. | 122.8972 | 106.8205 | 105.6724 |  | 131.1221 | 110.3939 | 110.1406 | 135.2158 |  |  | ก.ค. | 138.7012 | 126.3939 | 115.2977 | 0 | 136.8694 | 115.4562 | 100.9261 | 122.875
| ส.ค. | 103.4449 | 93.8984 |  |  | 123.0053 | 104.0242 | 102.3413 | 146.1246 |  |  | ส.ค. | 116.7475 | 111.104 | 0 | 0 | 128.3968 | 108.7945 | 93.7793 | 132.7882
| ก.ย. | 74.8513 | 67.4811 | 84.029 | 96.165 | 91.0874 | 107.9066 | 102.1494 | 146.9808 |  |  | ก.ย. | 84.4769 | 79.8461 | 91.6828 | 102.0358 | 95.0799 | 112.8548 | 93.6035 | 133.5662
| ต.ค. | 73.9015 | 66.6342 | 84.1003 | 101.3401 | 97.2415 | 81.769 | 107.0989 | 133.2508 |  |  | ต.ค. | 83.4049 | 78.844 | 91.7607 | 107.5268 | 101.5038 | 85.5186 | 98.1389 | 121.0893
| พ.ย. | 62 | 54 | 91 | 60 | 108 | 88 | 88 |  |  |  | พ.ย. | 69.9729 | 63.8948 | 99.2888 | 63.6629 | 112.7338 | 92.0354 | 80.6378 | 0
| ธ.ค. | 83.2078 | 78.4203 | 88.4181 | 94.0969 | 145.8248 | 82.4876 | 86.1446 |  |  |  | ธ.ค. | 93.908 | 92.7897 | 96.4717 | 99.8415 | 152.2165 | 86.2702 | 78.9376 | 0
2559 | ม.ค. | 93.7025 | 71.51 | 121.7726 | 91.5963 | 122.9183 | 90.4024 | 55.8345 | 59.8094 |  | 2559 | ม.ค. | 110.7624 | 88.6197 | 127.7949 | 95.2952 | 126.3918 | 92.9948 | 52.2604 | 51.9852
| ก.พ. | 93.6963 | 73.9061 | 108.5653 | 90.0359 | 120.4077 | 0 | 52.3012 | 68.9948 |  |  | ก.พ. | 110.7552 | 91.589 | 113.9345 | 93.6718 | 123.8103 | 0 | 48.9532 | 59.969
| มี.ค. | 87.6879 | 80.8865 | 148.0384 | 122.371 | 99.2091 | 107.334 | 52.7073 | 61.2879 |  |  | มี.ค. | 103.6527 | 100.2396 | 155.3598 | 127.3127 | 102.0126 | 110.4119 | 49.3334 | 53.2703
| เม.ย. | 95.4956 | 86.2093 | 112.34 | 116.696 | 114.1393 | 111.2595 | 98.1139 | 76.8992 |  |  | เม.ย. | 112.882 | 106.8359 | 117.8959 | 121.4085 | 117.3648 | 114.45 | 91.8334 | 66.8394
| พ.ค. | 109.7391 | 97.5198 | 128.1683 | 164.0421 | 123.4947 | 66.5421 | 112.0902 | 92.056 |  |  | พ.ค. | 129.7188 | 120.8526 | 134.507 | 170.6666 | 126.9845 | 68.4504 | 104.915 | 80.0134
| มิ.ย. | 110.6112 | 112.9712 | 111.9723 | 142.1812 |  | 77.9611 | 110.4036 | 100.466 |  |  | มิ.ย. | 130.7496 | 140.001 | 117.51 | 147.9229 | 0 | 80.1968 | 103.3364 | 87.3232
| ก.ค. | 118.1332 | 127.8438 | 100.6589 | 106.2831 | 140.4653 | 81.7143 | 121.2424 | 119.6949 |  |  | ก.ค. | 139.6411 | 158.432 | 105.6371 | 110.5751 | 144.4348 | 84.0576 | 113.4814 | 104.0366
| ส.ค. | 114.8771 | 115.808 | 89.5062 | 103.5527 | 97.8986 | 56.5526 | 121.1948 | 104.6013 |  |  | ส.ค. | 135.7921 | 143.5166 | 93.9328 | 107.7345 | 100.6652 | 58.1744 | 113.4368 | 90.9176
| ก.ย. | 95.5399 | 101.3295 | 80.5024 | 98.9488 | 118.0558 | 60.7652 | 116.0211 | 68.1551 |  |  | ก.ย. | 112.9344 | 125.5738 | 84.4837 | 102.9447 | 121.3919 | 62.5078 | 108.5943 | 59.2391
| ต.ค. | 72.3392 | 81.2543 | 87.0808 | 98.6607 | 72.0747 | 37.1394 | 75.9248 | 59.9972 |  |  | ต.ค. | 85.5096 | 100.6954 | 91.3874 | 102.6449 | 74.1115 | 38.2045 | 71.0647 | 52.1484
| พ.ย. | 118.2241 | 75.9622 | 67.9133 | 63.2156 | 65.5907 | 42.341 | 79.5756 | 65.1302 |  |  | พ.ย. | 139.7486 | 94.1371 | 71.272 | 65.7684 | 67.4443 | 43.5552 | 74.4817 | 56.61
| ธ.ค. | 120.0956 | 100.0826 | 58.2712 | 55.8767 | 55.4284 | 43.9139 | 92.8229 | 49.8043 |  |  | ธ.ค. | 141.9608 | 124.0286 | 61.153 | 58.1331 | 56.9947 | 45.1732 | 86.8811 | 43.289
2560 | ม.ค. | 102 | 110 | 82 | 93 | 76 | 60 | 115 | 48 |  | 2560 | ม.ค. | 127.146 | 122.2848 | 78.1204 | 96.8944 | 73.8781 | 62.5226 | 113.0173 | 51.013
| ก.พ. | 95 | 107 | 70 | 74 | 62 | 50 | 99 | 58 |  |  | ก.พ. | 118.4203 | 118.9498 | 66.6882 | 77.0988 | 60.269 | 52.1021 | 97.2932 | 61.6407
| มี.ค. | 104 | 90 | 83 | 81 | 70 | 76 | 117 | 100 |  |  | มี.ค. | 129.639 | 100.0512 | 79.0731 | 84.3919 | 68.0456 | 79.1952 | 114.9829 | 106.2771
| เม.ย. | 101 | 124 | 94 | 101 | 102 | 80 | 99 | 99 |  |  | เม.ย. | 125.8994 | 137.8483 | 89.5527 | 105.2295 | 99.1522 | 83.3634 | 97.2932 | 105.2143
| พ.ค. | 102 | 92 | 70 | 92 | 84 | 63 | 78 | 82 |  |  | พ.ค. | 127.146 | 102.2746 | 66.6882 | 95.8526 | 81.6548 | 65.6487 | 76.6552 | 87.1472
| มิ.ย. | 102 | 93 | 93 | 82 | 68 | 57 | 71 | 84 |  |  | มิ.ย. | 127.146 | 103.3862 | 88.6 | 85.4338 | 66.1015 | 59.3964 | 69.7759 | 89.2727
| ก.ค. | 127 | 68 | 60 | 86 | 63 | 52 | 136 | 71 |  |  | ก.ค. | 158.3092 | 75.5942 | 57.1613 | 89.6013 | 61.2411 | 54.1862 | 133.6553 | 75.4567
| ส.ค. | 96 | 88 | 80 | 124 | 93 | 69 | 100 | 74 |  |  | ส.ค. | 119.6668 | 97.8278 | 76.215 | 129.1926 | 90.4035 | 71.9009 | 98.2759 | 78.645
| ก.ย. | 111 | 77 | 93 | 122 | 110 | 101 | 105 | 98 |  |  | ก.ย. | 138.3647 | 85.5994 | 88.6 | 127.1088 | 106.9289 | 105.2463 | 103.1897 | 104.1515
| ต.ค. | 87.7961 | 64.5077 | 101.8133 | 83.4448 | 103.8198 | 74.4719 | 68.3041 | 67.0582 |  |  | ต.ค. | 109.4403 | 71.7119 | 96.9963 | 86.9391 | 100.9212 | 77.6028 | 67.1265 | 71.2675
| พ.ย. | 69.6604 | 49.6658 | 62.9927 | 51.5305 | 45.876 | 24.2263 | 47.0824 | 27.9437 |  |  | พ.ย. | 86.8337 | 55.2124 | 60.0124 | 53.6884 | 44.5952 | 25.2448 | 46.2707 | 29.6977
| ธ.ค. | 82.3361 | 51.3208 | 59.0444 | 39.4949 | 48.1857 | 21.8636 | 42.2822 | 53.9074 |  |  | ธ.ค. | 102.6343 | 57.0523 | 56.2509 | 41.1488 | 46.8404 | 22.7828 | 41.5533 | 57.2912
2561 | ม.ค. | 70.9329 | 49.2995 | 58.6055 | 34.0174 | 40.5377 | 27.0084 | 44.4347 | 59.6375 |  | 2561 | ม.ค. | 89.7059 | 55.7245 | 60.738 | 35.1229 | 42.5681 | 28.4404 | 45.472 | 66.8229
| ก.พ. | 84.0235 | 34.8647 | 44.966 | 16.8526 | 23.6425 | 9.1593 | 29.1389 | 32.949 |  |  | ก.พ. | 106.2609 | 39.4085 | 46.6022 | 17.4002 | 24.8267 | 9.6449 | 29.8191 | 36.9189
| มี.ค. | 102.6139 | 38.327 | 72.1707 | 49.0011 | 61.4806 | 48.8274 | 49.9643 | 57.2686 |  |  | มี.ค. | 129.7715 | 43.322 | 74.7968 | 50.5935 | 64.56 | 51.4162 | 51.1307 | 64.1686
| เม.ย. | 143.6196 | 98.0258 | 114.0166 | 90.7539 | 92.1062 | 93.5159 | 65.2888 | 80.9606 |  |  | เม.ย. | 181.6296 | 110.8012 | 118.1654 | 93.7031 | 96.7195 | 98.474 | 66.813 | 90.7151
| พ.ค. | 184.1238 | 134.0505 | 99.3028 | 100.9462 | 98.1229 | 93.6383 | 68.8301 | 87.5275 |  |  | พ.ค. | 232.8536 | 151.5209 | 102.9162 | 104.2266 | 103.0376 | 98.603 | 70.4369 | 98.0732
| มิ.ย. | 140.7782 | 159.4339 | 97.2339 | 101.7352 | 97.6651 | 76.57 | 64.5908 | 67.2357 |  |  | มิ.ย. | 178.0363 | 180.2124 | 100.772 | 105.0413 | 102.5569 | 80.6297 | 66.0987 | 75.3366
| ก.ค. | 169.6511 | 161.2773 | 92.1153 | 97.869 | 102.7556 | 86.0324 | 87.2753 | 87.1038 |  |  | ก.ค. | 214.5505 | 182.296 | 95.4671 | 101.0494 | 107.9024 | 90.5937 | 89.3128 | 97.5985
| ส.ค. | 183.7496 | 181.8296 | 96.7677 | 102.8907 | 101.6546 | 91.9153 | 99.8881 | 91.1767 |  |  | ส.ค. | 232.3803 | 205.5269 | 100.2889 | 106.2343 | 106.7462 | 96.7886 | 102.22 | 102.1621
| ก.ย. | 153.5864 | 127.6576 | 89.5617 | 96.2536 | 101.2752 | 115.9551 | 94.8221 | 84.0944 |  |  | ก.ย. | 194.2342 | 144.2949 | 92.8206 | 99.3815 | 106.3478 | 122.1029 | 97.0358 | 94.2265
| ต.ค. | 154.7896 | 119.7501 | 56.905 | 66.0076 | 89.2088 | 78.5131 | 95.9969 | 66.4549 |  |  | ต.ค. | 195.7559 | 135.3568 | 58.9756 | 68.1526 | 93.677 | 82.6757 | 98.2379 | 74.4617
| พ.ย. | 158.5006 | 143.1692 | 56.5337 | 64.7627 | 80.2304 | 81.7711 | 47.6519 | 71.8089 |  |  | พ.ย. | 200.449 | 161.828 | 58.5909 | 66.8672 | 84.249 | 86.1066 | 48.7643 | 80.4607
| ธ.ค. | 168.6723 | 116.6747 | 44.3604 | 47.2766 | 72.8066 | 52.4931 | 43.0829 | 68.9607 |  |  | ธ.ค. | 213.3128 | 131.8805 | 45.9745 | 48.813 | 76.4533 | 55.2762 | 44.0887 | 77.2694
2562 | ม.ค. | 140.9008 | 105.5729 | 30.1271 | 47.0413 | 42.3998 | 50.5302 | 33.9988 | 64.6842 |  | 2562 | ม.ค. | 81.8404 | 145.6014 | 26.3692 | 47.4522 | 41.4499 | 50.3264 | 31.1908 | 64.1838
| ก.พ. | 129.3943 | 111.5636 | 57.8503 | 54.1164 | 58.5929 | 95.3447 | 37.5559 | 78.7805 |  |  | ก.พ. | 75.157 | 153.8636 | 50.6343 | 54.5891 | 57.2803 | 94.9601 | 34.4541 | 78.1711
| มี.ค. | 104.0731 | 82.1659 | 85.1034 | 60.9373 | 107.2377 | 104.9927 | 60.0457 | 105.352 |  |  | มี.ค. | 60.4495 | 113.3196 | 74.4879 | 61.4696 | 104.8352 | 104.5693 | 55.0865 | 104.537
| เม.ย. | 151.0331 | 109.1516 | 105.9452 | 90.9608 | 105.3473 | 89.3057 | 68.1709 | 124.0048 |  |  | เม.ย. | 87.7256 | 150.537 | 92.73 | 91.7553 | 102.9872 | 88.9455 | 62.5406 | 123.0455
| พ.ค. | 141.0683 | 121.1304 | 113.1364 | 116.1302 | 102.9915 | 104.4828 | 88.2611 | 121.0221 |  |  | พ.ค. | 81.9377 | 167.0576 | 99.0242 | 117.1445 | 100.6842 | 104.0614 | 80.9716 | 120.0859
| มิ.ย. | 113.1219 | 109.4045 | 126.2229 | 109.9869 | 97.0128 | 115.2806 | 90.2541 | 132.4118 |  |  | มิ.ย. | 65.7054 | 150.8859 | 110.4784 | 110.9476 | 94.8394 | 114.8157 | 82.8 | 131.3875
| ก.ค. | 119 | 86 | 114 | 111 | 95 | 87.3166 | 94 | 129 | MM-RP1 |  | ก.ค. | 69.1196 | 118.6074 | 99.7801 | 111.9695 | 92.8717 | 86.9644 | 86.2365 | 128.0021 | MM-RP1
| ส.ค. | 116 | 84 | 119 |  | 88 | 81.6833 | 91 | 121 | 44 |  | ส.ค. | 67.3771 | 115.8491 | 104.1564 | 0 | 86.0286 | 81.3538 | 83.4843 | 120.064 | 78.584
| ก.ย. |  |  | 93 |  | 64 | 72.1534 | 68 | 89 | 47 |  | ก.ย. |  |  | 81.3996 | 0 | 62.5662 | 71.8624 | 62.3839 | 88.3115 | 83.942
| ต.ค. |  |  | 76.2905 | 74.2736 | 58.9338 | 57.3582 | 67 | 64 | 49 |  | ต.ค. |  |  | 66.7743 | 74.9223 | 57.6135 | 57.1269 | 61.4664 | 63.5049 | 87.514
| พ.ย. |  |  | 31 | 44 | 36 | 26 | 36 | 43 | 32 |  | พ.ย. |  |  | 27.1332 | 44.3843 | 35.1935 | 25.8951 | 33.0267 | 42.6674 | 57.152
| ธ.ค. |  |  | 50 | 74 | 46 | 51 | 50 | 58 | 39 |  | ธ.ค. |  |  | 43.7632 | 74.6464 | 44.9695 | 50.7943 | 45.8705 | 57.5513 | 69.654

## NOx
ค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ( NOx) , ppm 7%O2 | [10 empty] | อัตราการระบายปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) , g/s 7%O2
Year | Month | stack 45 | stack 67 | stack 8 | stack 9 | stack 10 | stack 11 | stack 12 | stack 13 | stack MM-T1 | Year | Month | stack 45 | stack 67 | stack 8 | stack 9 | stack 10 | stack 11 | stack 12 | stack 13 | stack MM-T1
2552 | ม.ค. | 269 | 267 | 309 | 329 | 251 | 277 | 266 | 200 |  | 2552 | ม.ค. | 199.0422 | 196.2436 | 222.9133 | 227.0469 | 164.1091 | 194.0895 | 213.6016 | 146.9939
| ก.พ. | 255 | 262 | 317 | 333 |  | 264 | 237 | 228 |  |  | ก.พ. | 188.6832 | 192.5686 | 228.6845 | 229.8074 | 0 | 184.9806 | 190.3142 | 167.573
| มี.ค. | 277 | 251 | 299 | 345 | 321 | 257 | 250 | 239 |  |  | มี.ค. | 204.9617 | 184.4837 | 215.6993 | 238.0887 | 209.8766 | 180.0759 | 200.7534 | 175.6577
| เม.ย. | 273 | 315 | 296 | 325 | 252 | 252 | 252 | 231 |  |  | เม.ย. | 202.002 | 231.5233 | 213.5351 | 224.2865 | 164.7629 | 176.5724 | 202.3594 | 169.7779
| พ.ค. | 251 | 296 | 313 | 318 | 249 | 215 | 252 | 215 |  |  | พ.ค. | 185.7234 | 217.5584 | 225.7989 | 219.4557 | 162.8014 | 150.6471 | 202.3594 | 158.0184
| มิ.ย. | 263 | 283 | 291 | 320 | 249 | 247 | 229 | 201 |  |  | มิ.ย. | 194.6026 | 208.0035 | 209.928 | 220.8359 | 162.8014 | 173.069 | 183.8901 | 147.7288
| ก.ค. | 268 | 276 | 285 | 325 | 258 | 268 | 222 | 209 |  |  | ก.ค. | 198.3023 | 202.8585 | 205.5996 | 224.2865 | 168.6858 | 187.7834 | 178.269 | 153.6086
| ส.ค. | 242 | 230 | 295 | 314 | 252 |  | 201 | 229 |  |  | ส.ค. | 179.064 | 169.0488 | 212.8136 | 216.6952 | 164.7629 | 0 | 161.4057 | 168.308
| ก.ย. | 242 | 253 | 290 | 328 | 251 | 227 | 221 | 226 |  |  | ก.ย. | 179.064 | 185.9536 | 209.2066 | 226.3568 | 164.1091 | 159.0553 | 177.466 | 166.1031
| ต.ค. | 261 | 289 | 287 | 308 | 242 | 292 | 215 | 253 |  |  | ต.ค. | 193.1228 | 212.4135 | 207.0424 | 212.5546 | 158.2247 | 204.5998 | 172.6479 | 185.9472
| พ.ย. | 269 | 321 | 312 | 341 | 259 | 312 | 218 | 229 |  |  | พ.ย. | 199.0422 | 235.9333 | 225.0775 | 235.3283 | 169.3397 | 218.6135 | 175.0569 | 168.308
| ธ.ค. | 318 | 373 | 284 | 339 | 272 | 317 | 217 | 249 |  |  | ธ.ค. | 235.299 | 274.153 | 204.8782 | 233.948 | 177.8393 | 222.1169 | 174.2539 | 183.0074
2553 | ม.ค. | 312 | 376 | 284 | 331 | 243 | 306 | 239 | 238 |  | 2553 | ม.ค. | 245.8238 | 293.5259 | 190.4683 | 226.3139 | 165.8797 | 214.5129 | 184.4338 | 174.8923
| ก.พ. | 274 | 360 | 307 | 313 | 275 | 292 |  | 240 |  |  | ก.พ. | 215.8837 | 281.0354 | 205.8936 | 214.0068 | 187.724 | 204.6986 | #VALUE! | 176.3619
| มี.ค. | 257 | 307 | 312 | 300 | 264 | 282 | 228 | 230 |  |  | มี.ค. | 202.4895 | 239.6608 | 209.2469 | 205.1183 | 180.215 | 197.6884 | 175.9452 | 169.0135
| เม.ย. | 251 | 322 | 325 | 295 | 272 | 227 | 222 | 227 |  |  | เม.ย. | 197.7621 | 251.3706 | 217.9655 | 201.6997 | 185.6761 | 159.1321 | 171.3151 | 166.809
| พ.ค. | 239 | 291 | 313 | 291 | 253 | 281 | 213 | 261 |  |  | พ.ค. | 188.3073 | 227.1703 | 209.9176 | 198.9647 | 172.7061 | 196.9873 | 164.3699 | 191.7936
| มิ.ย. | 251 | 333 | 310 | 307 | 250 | 220 | 211 | 220 |  |  | มิ.ย. | 197.7621 | 259.9578 | 207.9056 | 209.9044 | 170.6582 | 154.225 | 162.8265 | 161.6651
| ก.ค. | 348 | 313 | 271 | 300 | 295 | 264 | 218 | 215 |  |  | ก.ค. | 274.1881 | 244.3447 | 181.7497 | 205.1183 | 201.3766 | 185.07 | 168.2283 | 157.9909
| ส.ค. | 334 | 295 | 297 | 303 | 301 | 268 | 228 | 246 |  |  | ส.ค. | 263.1575 | 230.2929 | 199.187 | 207.1695 | 205.4724 | 187.874 | 175.9452 | 180.771
| ก.ย. | 314 | 315 | 289 | 303 | 295 | 273 | 211 | 225 |  |  | ก.ย. | 247.3996 | 245.906 | 193.8217 | 207.1695 | 201.3766 | 191.3792 | 162.8265 | 165.3393
| ต.ค. | 320 | 344 | 285 | 308 | 296 | 270 | 209 | 199 |  |  | ต.ค. | 252.127 | 268.545 | 191.139 | 210.5881 | 202.0593 | 189.2761 | 161.2831 | 146.2334
| พ.ย. | 346 | 336 | 298 | 307 | 317 | 273 | 234 | 225 |  |  | พ.ย. | 272.6123 | 262.2997 | 199.8576 | 209.9044 | 216.3946 | 191.3792 | 180.5754 | 165.3393
| ธ.ค. | 322 | 321 | 320 | 325 | 319 | 287 | 236 | 221 |  |  | ธ.ค. | 253.7028 | 250.5899 | 214.6122 | 222.2115 | 217.7598 | 201.1935 | 182.1187 | 162.3999
2554 | ม.ค. | 346 | 317 | 346 | 325 | 301 | 287 | 231 | 239 |  | 2554 | ม.ค. | 283.8049 | 256.3286 | 250.9812 | 232.4699 | 207.3989 | 211.4385 | 180.4072 | 195.3447
| ก.พ. | 351 | 328 | 280 | 320 | 314 | 304 | 229 | 227 |  |  | ก.พ. | 287.9061 | 265.2232 | 203.1062 | 228.8934 | 216.3563 | 223.9627 | 178.8452 | 185.5366
| มี.ค. | 321 | 337 | 318 | 294 | 319 | 274 | 227 | 236 |  |  | มี.ค. | 263.2988 | 272.5007 | 230.6706 | 210.2958 | 219.8015 | 201.8612 | 177.2832 | 192.8927
| เม.ย. | 305 | 309 | 281 | 311 | 307 | 264 | 240 | 215 |  |  | เม.ย. | 250.1748 | 249.8597 | 203.8315 | 222.4558 | 211.5331 | 194.494 | 187.436 | 175.7285
| พ.ค. | 330 | 311 | 330 | 297 | 303 | 268 | 224 | 212 |  |  | พ.ค. | 270.681 | 251.4769 | 239.3751 | 212.4417 | 208.777 | 197.4408 | 174.9403 | 173.2765
| มิ.ย. | 316 | 297 | 295 | 303 | 280 | 276 | 206 | 219 |  |  | มิ.ย. | 259.1975 | 240.1564 | 213.9868 | 216.7334 | 192.9292 | 203.3346 | 160.8826 | 178.9979
| ก.ค. | 314 | 277 | 314 | 278 | 292 | 254 | 208 | 198 |  |  | ก.ค. | 257.5571 | 223.9843 | 227.769 | 198.8511 | 201.1976 | 187.1268 | 162.4446 | 161.8337
| ส.ค. | 346 | 311 | 346 | 258 | 288 | 264 | 211 | 186 |  |  | ส.ค. | 283.8049 | 251.4769 | 250.9812 | 184.5453 | 198.4415 | 194.494 | 164.7875 | 152.0256
| ก.ย. | 309 | 321 | 277 | 286 | 318 | 283 | 223 | 201 |  |  | ก.ย. | 253.4558 | 259.563 | 200.93 | 204.5735 | 219.1125 | 208.4916 | 174.1593 | 164.2857
| ต.ค. | 328 | 342 | 328 | 285 | 303 | 272 | 237 | 229 |  |  | ต.ค. | 269.0405 | 276.5438 | 237.9244 | 203.8582 | 208.777 | 200.3877 | 185.0931 | 187.1713
| พ.ย. | 316 | 330 | 311 | 311 | 306 | 273 | 268 | 254 |  |  | พ.ย. | 259.1975 | 266.8405 | 225.5929 | 222.4558 | 210.8441 | 201.1244 | 209.3036 | 207.6048
| ธ.ค. | 287 | 252 | 317 | 329 | 304 | 291 | 271 | 256 |  |  | ธ.ค. | 235.4104 | 203.7691 | 229.9452 | 235.331 | 209.466 | 214.3854 | 211.6465 | 209.2395
2555 | ม.ค. | 253 | 336 | 315 | 294 | 299 | 253 | 242 | 215 |  | 2555 | ม.ค. | 203.8052 | 281.0147 | 191.5931 | 188.2771 | 199.2289 | 180.3112 | 207.893 | 179.7425
| ก.พ. | 280 | 312 | 314 | 323 | 293 | 257 | 247 | 221 |  |  | ก.พ. | 225.5552 | 260.9422 | 190.9849 | 206.8486 | 195.231 | 183.162 | 212.1883 | 184.7586
| มี.ค. | 280 | 311 | 312 | 310 | 295 | 271 | 227 | 217 |  |  | มี.ค. | 225.5552 | 260.1059 | 189.7684 | 198.5234 | 196.5636 | 193.1397 | 195.0071 | 181.4146
| เม.ย. | 271 | 281 | 304 | 316 | 278 | 249 | 242 | 242 |  |  | เม.ย. | 218.3052 | 235.0153 | 184.9025 | 202.3658 | 185.2362 | 177.4604 | 207.893 | 202.3148
| พ.ค. | 270 | 284 | 299 | 307 | 265 | 239 | 242 | 223 |  |  | พ.ค. | 217.4996 | 237.5243 | 181.8614 | 196.6022 | 176.5741 | 170.3335 | 207.893 | 186.4306
| มิ.ย. | 272 | 275 | 296 | 301 | 253 | 244 | 251 | 236 |  |  | มิ.ย. | 219.1107 | 229.9971 | 180.0367 | 192.7599 | 168.5783 | 173.897 | 215.6246 | 197.2988
| ก.ค. | 200.0871 | 278.016 | 266.6344 | 316.8386 | 275.7927 | 253.3601 | 239.8715 | 232.8721 |  |  | ก.ค. | 161.181 | 232.5196 | 162.1756 | 202.9028 | 183.7655 | 180.5678 | 206.0645 | 194.6838
| ส.ค. | 273 | 298 | 315 | 330 | 285 | 252 | 239 | 212 |  |  | ส.ค. | 219.9163 | 249.2333 | 191.5931 | 211.3314 | 189.9005 | 179.5985 | 205.3158 | 177.2345
| ก.ย. | 318 | 308 | 331 | 338 | 301 | 244 | 264 | 237 |  |  | ก.ย. | 256.1662 | 257.5968 | 201.3248 | 216.4546 | 200.5615 | 173.897 | 226.7924 | 198.1348
| ต.ค. | 277.8779 | 295.3586 | 338.4177 | 336.9594 | 305.9215 | 264.1303 | 275.604 | 268.0343 |  |  | ต.ค. | 223.8457 | 247.0242 | 205.8365 | 215.7882 | 203.8408 | 188.2437 | 236.761 | 224.0798
| พ.ย. | 229.3827 | 280.0049 | 328.7927 | 331.606 | 312.5299 | 300.5346 | 278.2076 | 272.3111 |  |  | พ.ย. | 184.7802 | 234.183 | 199.9822 | 212.3599 | 208.2441 | 214.1888 | 238.9976 | 227.6553
| ธ.ค. | 289 | 289 | 349 | 329 | 312 | 313 | 291 | 295 |  |  | ธ.ค. | 232.8052 | 241.7061 | 212.273 | 210.691 | 207.891 | 223.0728 | 249.9871 | 246.6235
2556 | ม.ค. | 270 | 295 | 317 | 336 | 273 | 296 | 270 | 269 |  | 2556 | ม.ค. | 218.8129 | 250.6481 | 248.3643 | 256.0033 | 204.6274 | 222.2976 | 177.6605 | 175.5332
| ก.พ. | 273 | 301 | 325 | 335 | 284 | 319 | 230 | 244 |  |  | ก.พ. | 221.2442 | 255.746 | 254.6322 | 255.2414 | 212.8725 | 239.5708 | 151.3404 | 159.2197
| มี.ค. | 314.6208 | 306.5305 | 322.5675 | 327.2388 | 244.573 | 299.1713 | 255.1419 | 243.5242 |  |  | มี.ค. | 254.9744 | 260.445 | 252.7264 | 249.3281 | 183.3199 | 224.6793 | 167.8838 | 158.9092
| เม.ย. | 266.0802 | 276.6963 | 316.8616 | 282.8333 | 302.3303 | 292.5905 | 262.4802 | 242.2234 |  |  | เม.ย. | 215.6362 | 235.0963 | 248.2559 | 215.4949 | 226.612 | 219.7371 | 172.7124 | 158.0604
| พ.ค. | 239.4149 | 250.8293 | 303.435 | 280.6106 | 295.5578 | 282.7603 | 210.7178 | 237.3714 |  |  | พ.ค. | 194.0262 | 213.1183 | 237.7364 | 213.8013 | 221.5357 | 212.3546 | 138.6527 | 154.8943
| มิ.ย. | 255.2314 | 272.2406 | 298.0747 | 309.2737 | 279.0687 | 282.2461 | 211.3079 | 237.2339 |  |  | มิ.ย. | 206.8441 | 231.3105 | 233.5366 | 235.6402 | 209.1762 | 211.9683 | 139.0409 | 154.8046
| ก.ค. | 265.301 | 280.3304 | 299.6286 | 304.2174 | 271.0509 | 256.2951 | 208.9308 | 244.864 |  |  | ก.ค. | 215.0048 | 238.184 | 234.7541 | 231.7877 | 203.1665 | 192.4791 | 137.4768 | 159.7835
| ส.ค. | 266.802 | 267.7257 | 289.2621 | 321.3147 | 281.5273 | 291.7596 | 164.8213 | 233.4377 |  |  | ส.ค. | 216.2212 | 227.4744 | 226.6321 | 244.8144 | 211.0191 | 219.1131 | 108.4527 | 152.3274
| ก.ย. | 267.5926 |  | 276.7968 | 313.1078 | 261.548 | 293.1772 | 194.4238 | 229.9313 |  |  | ก.ย. | 216.8619 | 0 | 216.8658 | 238.5614 | 196.0436 | 220.1777 | 127.9312 | 150.0393
| ต.ค. | 254.4403 | 246.8035 | 294.4432 | 319.6972 | 288.0946 | 265.7671 | 203.9079 | 226.6353 |  |  | ต.ค. | 206.203 | 209.6977 | 230.6914 | 243.582 | 215.9416 | 199.5926 | 134.1718 | 147.8885
| พ.ย. | 268.9953 | 278.162 | 281.561 | 315.3428 | 279.9016 | 297.1582 |  | 224.6848 |  |  | พ.ย. | 217.9987 | 236.3416 | 220.5984 | 240.2643 | 209.8005 | 223.1674 | 0 | 146.6158
| ธ.ค. | 289.3308 | 298.232 | 284.3939 | 324.0738 | 272.8093 | 300.1973 | 224.0725 | 217.8286 |  |  | ธ.ค. | 234.4789 | 253.3942 | 222.818 | 246.9166 | 204.4845 | 225.4498 | 147.4401 | 142.1418
2557 | ม.ค. | 288.8811 | 293.4743 | 292.3681 | 316.0248 | 287.4191 | 291.6624 | 210.7462 | 223.6719 |  | 2557 | ม.ค. | 241.4699 | 238.932 | 222.2759 | 245.9155 | 231.7338 | 223.2364 | 165.3297 | 166.5483
| ก.พ. | 285 | 286 | 272 | 307 | 285 | 273 | 209 | 231 |  |  | ก.พ. | 331.7553 | 324.2645 | 287.9788 | 332.6842 | 319.9984 | 290.9889 | 228.3319 | 239.5355
| มี.ค. | 276.4163 | 288.7195 | 290.4983 | 328.127 | 294.5027 | 292.0482 | 225.4844 | 228.1887 |  |  | มี.ค. | 321.7635 | 327.3478 | 307.5638 | 355.5788 | 330.6681 | 311.2922 | 246.3411 | 236.6203
| เม.ย. | 292 | 287 | 268 | 332 | 279 | 306 | 224 | 218 |  |  | เม.ย. | 339.9037 | 325.3983 | 283.7438 | 359.7758 | 313.2616 | 326.1634 | 244.7193 | 226.0551
| พ.ค. | 303 | 256 | 259 | 290 | 275 | 292 | 229 | 242 |  |  | พ.ค. | 352.7083 | 290.2507 | 274.2151 | 314.262 | 308.7704 | 311.2409 | 250.1818 | 250.942
| มิ.ย. | 260 | 288 | 264 | 303 | 270 | 294 | 229 | 242 |  |  | มิ.ย. | 302.654 | 326.5321 | 279.5088 | 328.3496 | 303.1563 | 313.3727 | 250.1818 | 250.942
| ก.ค. | 273 | 258 | 298 | 258 | 279 | 292 | 232 | 254 |  |  | ก.ค. | 317.7867 | 292.5183 | 315.5062 | 279.5848 | 313.2616 | 311.2409 | 253.4593 | 263.3854
| ส.ค. | 265 | 260 | 264 | 261 | 289 | 315 | 232 | 271 |  |  | ส.ค. | 308.4743 | 294.7859 | 279.5088 | 282.8358 | 324.4896 | 335.7564 | 253.4593 | 281.0135
| ก.ย. | 259 | 264 | 291 | 264 | 275 | 302 | 222 | 250 |  |  | ก.ย. | 301.4899 | 299.321 | 308.0949 | 286.0868 | 308.7704 | 321.8998 | 242.5344 | 259.2376
| ต.ค. | 279 | 284 | 313 | 333 | 279 | 318 | 233 | 255 |  |  | ต.ค. | 324.771 | 321.9969 | 331.3873 | 360.8594 | 313.2616 | 338.9541 | 254.5518 | 264.4223
| พ.ย. | 280 | 288 | 305 | 317 | 292 | 318 | 240 | 265 |  |  | พ.ย. | 325.9351 | 326.5321 | 322.9174 | 343.5208 | 327.858 | 338.9541 | 262.1993 | 274.7918
| ธ.ค. | 287 | 286 | 313 | 333 | 283 | 288 | 243 | 260 |  |  | ธ.ค. | 334.0835 | 324.2645 | 331.3873 | 360.8594 | 317.7528 | 306.9773 | 265.4768 | 269.6071
2558 | ม.ค. | 271.6444 | 292.4708 | 306.0863 | 324.5766 | 229.1091 | 267.9526 | 240.075 | 249.5255 |  | 2558 | ม.ค. | 220.1456 | 248.4991 | 239.8136 | 247.2997 | 171.7289 | 201.2339 | 157.9698 | 162.8253
| ก.พ. | 281.4858 | 312.3871 | 323.5221 | 318.0534 | 286.6085 | 297.0264 | 237.0884 | 247.4604 |  |  | ก.พ. | 228.1212 | 265.4211 | 253.4743 | 242.3296 | 214.8277 | 223.0685 | 156.0046 | 161.4778
| มี.ค. | 262.5667 | 303.5659 | 279.3179 | 320.7119 | 288.589 | 279.8248 |  | 244.3293 |  |  | มี.ค. | 212.7888 | 257.9261 | 218.841 | 244.3551 | 216.3122 | 210.15 | 0 | 159.4346
| เม.ย. | 265.0536 | 299.9943 | 289.3731 | 326.1363 | 274.5426 | 296.1481 |  | 251.5188 |  |  | เม.ย. | 214.8043 | 254.8915 | 226.7191 | 248.488 | 205.7837 | 222.4089 | 0 | 164.126
| พ.ค. | 270.5609 | 299.204 | 300.2309 | 332.1918 | 268.3697 | 295.9673 | 265.9092 | 209.5873 |  |  | พ.ค. | 219.2675 | 254.22 | 235.226 | 253.1018 | 201.1568 | 222.273 | 174.9687 | 136.764
| มิ.ย. | 262.849 | 290.7851 | 277.5311 |  | 266.0334 | 280.1684 | 277.4033 | 207.0104 |  |  | มิ.ย. | 213.0176 | 247.0669 | 217.4411 | 0 | 199.4056 | 210.408 | 182.5318 | 135.0825
| ก.ค. | 263.268 | 294.0327 | 255.6834 |  | 244.5529 | 295.5411 | 279.3695 | 224.751 |  |  | ก.ค. | 213.3572 | 249.8262 | 200.3238 | 0 | 183.3049 | 221.953 | 183.8256 | 146.659
| ส.ค. | 257.7981 | 294.2139 |  |  | 269.429 | 292.1531 | 276.4357 | 213.4078 |  |  | ส.ค. | 208.9243 | 249.9802 | 0 | 0 | 201.9508 | 219.4086 | 181.8952 | 139.2571
| ก.ย. | 259.0105 | 278.5627 | 248.829 | 219.7614 | 251.4405 | 328.0051 | 254.9503 | 198.7101 |  |  | ก.ย. | 209.9068 | 236.682 | 194.9534 | 167.4394 | 188.4675 | 246.3336 | 167.7578 | 129.6662
| ต.ค. | 259.2437 | 278.8279 | 200.0835 | 215.8977 | 251.7078 | 351.196 | 264.0478 | 233.6387 |  |  | ต.ค. | 210.0958 | 236.9074 | 156.7621 | 164.4956 | 188.6679 | 263.7501 | 173.7439 | 152.4586
| พ.ย. | 267 | 278 | 247 | 214 | 259 | 328 | 288 |  |  |  | พ.ย. | 216.3817 | 236.204 | 193.5205 | 163.0497 | 194.1337 | 246.3298 | 189.5045 | 0
| ธ.ค. | 265.4398 | 301.3959 | 271.218 | 255.9918 | 271.0698 | 299.1702 | 256.0321 |  |  |  | ธ.ค. | 215.1173 | 256.0824 | 212.4949 | 195.0439 | 203.1806 | 224.6785 | 168.4696 | 0
2559 | ม.ค. | 274.2287 | 298.3641 | 229.4749 | 246.4888 | 248.9324 | 291.5957 | 276.3296 | 230.7227 |  | 2559 | ม.ค. | 232.769 | 265.51 | 172.9299 | 184.1456 | 183.804 | 215.3927 | 185.7241 | 144.0031
| ก.พ. | 279.2357 | 313.125 | 266.2267 | 257.2298 | 243.3175 |  | 271.8856 | 213.426 |  |  | ก.พ. | 237.019 | 278.6454 | 200.6257 | 192.1699 | 179.6581 | 0 | 182.7372 | 133.2075
| มี.ค. | 259.1871 | 307.6076 | 232.6976 | 247.2378 | 252.7677 | 239.6004 | 239.2696 | 209.5002 |  |  | มี.ค. | 220.0015 | 273.7356 | 175.3585 | 184.7052 | 186.6359 | 176.9854 | 160.8157 | 130.7573
| เม.ย. | 237.71 | 306.5149 | 241.3378 | 268.3431 | 254.7556 | 238.7469 | 246.2163 | 189.3856 |  |  | เม.ย. | 201.7715 | 272.7633 | 181.8697 | 200.4724 | 188.1037 | 176.3549 | 165.4847 | 118.203
| พ.ค. | 247.8374 | 281.8376 | 249.8458 | 234.8235 | 249.3548 | 179.2887 | 249.1693 | 173.3517 |  |  | พ.ค. | 210.3677 | 250.8033 | 188.2813 | 175.4307 | 184.1159 | 132.435 | 167.4694 | 108.1956
| มิ.ย. | 248.1067 | 285.7562 | 219.4349 | 238.98 |  | 205.3664 | 227.6268 | 179.641 |  |  | มิ.ย. | 210.5963 | 254.2904 | 165.3639 | 178.5359 | 0 | 151.6978 | 152.9904 | 112.121
| ก.ค. | 238.1289 | 276.8508 | 195.3988 | 269.4991 | 196.3423 | 220.2059 | 219.6401 | 196.3411 |  |  | ก.ค. | 202.127 | 246.3655 | 147.2505 | 201.3361 | 144.9731 | 162.6592 | 147.6225 | 122.5441
| ส.ค. | 243.7998 | 272.1866 | 240.4213 | 255.1199 | 195.0498 | 221.6394 | 225.6623 | 205.8271 |  |  | ส.ค. | 206.9405 | 242.2149 | 181.1791 | 190.5936 | 144.0188 | 163.7181 | 151.6701 | 128.4648
| ก.ย. | 248.8655 | 271.0096 | 208.1022 | 245.5879 | 201.4411 | 211.4549 | 225.6516 | 205.436 |  |  | ก.ย. | 211.2404 | 241.1675 | 156.8237 | 183.4725 | 148.7379 | 156.1951 | 151.6629 | 128.2207
| ต.ค. | 249.4374 | 283.5645 | 250.4656 | 252.2673 | 190.0353 | 209.5932 | 209.2516 | 219.2165 |  |  | ต.ค. | 211.7258 | 252.34 | 188.7484 | 188.4626 | 140.3162 | 154.82 | 140.6403 | 136.8216
| พ.ย. | 239.4615 | 278.8829 | 228.2242 | 258.2349 | 183.7171 | 181.4249 | 209.0408 | 235.442 |  |  | พ.ย. | 203.2581 | 248.1739 | 171.9875 | 192.9208 | 135.651 | 134.013 | 140.4986 | 146.9486
| ธ.ค. | 273.538 | 288.6845 | 225.3999 | 224.521 | 175.1423 | 198.8112 | 241.0367 | 241.0265 |  |  | ธ.ค. | 232.1827 | 256.8962 | 169.8591 | 167.734 | 129.3197 | 146.8557 | 162.0034 | 150.4341
2560 | ม.ค. | 208 | 292 | 259 | 208 | 169 | 188 | 253 | 228 |  | 2560 | ม.ค. | 186.1815 | 233.0953 | 177.1827 | 155.6145 | 117.9668 | 140.6741 | 178.5413 | 173.9984
| ก.พ. | 290 | 317 | 254 | 215 | 160 | 199 | 263 | 241 |  |  | ก.พ. | 259.58 | 253.0521 | 173.7622 | 160.8516 | 111.6845 | 148.9051 | 185.5982 | 183.9194
| มี.ค. | 266 | 305 | 247 | 216 | 168 | 200 | 251 | 226 |  |  | มี.ค. | 238.0975 | 243.4729 | 168.9735 | 161.5997 | 117.2688 | 149.6533 | 177.1299 | 172.4721
| เม.ย. | 284 | 299 | 228 | 240 | 155 | 207 | 246 | 226 |  |  | เม.ย. | 254.2094 | 238.6832 | 155.9755 | 179.5552 | 108.1944 | 154.8912 | 173.6014 | 172.4721
| พ.ค. | 266 | 273 | 208 | 233 | 174 | 213 | 225 | 224 |  |  | พ.ค. | 238.0975 | 217.9282 | 142.2935 | 174.3182 | 121.4569 | 159.3808 | 158.7818 | 170.9458
| มิ.ย. | 256 | 278 | 216 | 247 | 195 | 218 | 212 | 207 |  |  | มิ.ย. | 229.1465 | 221.9195 | 147.7663 | 184.7923 | 136.1155 | 163.1221 | 149.6077 | 157.9723
| ก.ค. | 269 | 283 | 212 | 208 | 188 | 212 | 214 | 220 |  |  | ก.ค. | 240.7828 | 225.9109 | 145.0299 | 155.6145 | 131.2293 | 158.6325 | 151.0191 | 167.8932
| ส.ค. | 281 | 312 | 200 | 247 | 176 | 243 | 213 | 212 |  |  | ส.ค. | 251.5241 | 249.0608 | 136.8206 | 184.7923 | 122.853 | 181.8288 | 150.3134 | 161.788
| ก.ย. | 282 | 334 | 195 | 232 | 185 | 236 | 210 | 197 |  |  | ก.ย. | 252.4192 | 266.6227 | 133.4001 | 173.5701 | 129.1353 | 176.5909 | 148.1963 | 150.3407
| ต.ค. | 289.9513 | 333.5037 | 286.1644 | 224.3444 | 195.1153 | 223.3004 | 215.0288 | 200.2394 |  |  | ต.ค. | 259.5365 | 266.2266 | 195.766 | 167.8426 | 136.1961 | 167.0882 | 151.7451 | 152.8129
| พ.ย. | 271.8655 | 301.4582 | 239.3177 | 232.9819 | 194.6307 | 226.9103 | 183.9834 | 190.2435 |  |  | พ.ย. | 243.3478 | 240.6455 | 163.718 | 174.3047 | 135.8578 | 169.7894 | 129.8365 | 145.1845
| ธ.ค. | 306.0598 | 335.2524 | 240.7823 | 244.6033 | 231.5489 | 236.9897 | 183.206 | 256.5685 |  |  | ธ.ค. | 273.9552 | 267.6225 | 164.72 | 182.9992 | 161.6277 | 177.3315 | 129.2879 | 195.8005
2561 | ม.ค. | 296.5108 | 322.6114 | 252.5081 | 242.8954 | 215.1537 | 236.2634 | 189.5006 | 238.443 |  | 2561 | ม.ค. | 269.2678 | 261.8513 | 187.918 | 180.0855 | 162.2352 | 178.6502 | 139.2528 | 191.8498
| ก.พ. | 283.8544 | 306.1215 | 228.8949 | 227.3636 | 208.9869 | 232.2496 | 163.3456 | 226.4354 |  |  | ก.พ. | 257.7742 | 248.4671 | 170.3449 | 168.5701 | 157.5852 | 175.6152 | 120.033 | 182.1886
| มี.ค. | 298.4207 | 304.4775 | 214.8916 | 219.4608 | 194.4448 | 117.6532 | 167.8394 | 223.6849 |  |  | มี.ค. | 271.0022 | 247.1327 | 159.9235 | 162.7108 | 146.6198 | 88.9633 | 123.3352 | 179.9756
| เม.ย. | 299.148 | 304.9413 | 217.9735 | 233.6987 | 182.3909 | 195.8911 | 173.899 | 215.1416 |  |  | เม.ย. | 271.6627 | 247.5091 | 162.2172 | 173.267 | 137.5307 | 148.1228 | 127.788 | 173.1017
| พ.ค. | 296.8023 | 320.7643 | 216.6441 | 240.6354 | 199.6451 | 194.2105 | 209.3665 | 213.7079 |  |  | พ.ค. | 269.5325 | 260.3521 | 161.2278 | 178.4099 | 150.541 | 146.852 | 153.851 | 171.9481
| มิ.ย. | 273.2475 | 308.7369 | 203.9273 | 248.7521 | 194.5886 | 193.8616 | 211.7246 | 204.5958 |  |  | มิ.ย. | 248.1419 | 250.5899 | 151.7639 | 184.4277 | 146.7282 | 146.5882 | 155.5838 | 164.6166
| ก.ค. | 285.3108 | 262.895 | 209.3335 | 228.7315 | 207.6245 | 230.3427 | 208.9952 | 215.6271 |  |  | ก.ค. | 259.0969 | 213.3818 | 155.7872 | 169.5842 | 156.5579 | 174.1733 | 153.5782 | 173.4923
| ส.ค. | 300.5897 | 274.8731 | 224.6929 | 220.3674 | 218.7874 | 208.1615 | 187.0906 | 215.7727 |  |  | ส.ค. | 272.9719 | 223.104 | 167.2177 | 163.383 | 164.9752 | 157.401 | 137.4818 | 173.6095
| ก.ย. | 292.7857 | 314.7425 | 222.701 | 233.1168 | 177.6176 | 189.7175 | 185.8811 | 200.8443 |  |  | ก.ย. | 265.8849 | 255.4644 | 165.7354 | 172.8356 | 133.9314 | 143.4546 | 136.593 | 161.5982
| ต.ค. | 284.5743 | 295.1093 | 206.6696 | 220.6686 | 169.0797 | 208.023 | 184.2568 | 214.0801 |  |  | ต.ค. | 258.428 | 239.5289 | 153.8047 | 163.6063 | 127.4934 | 157.2962 | 135.3994 | 172.2476
| พ.ย. | 281.3535 | 337.937 | 204.232 | 255.6445 | 170.3372 | 192.963 | 222.6379 | 215.2276 |  |  | พ.ย. | 255.5031 | 274.2905 | 151.9906 | 189.5378 | 128.4416 | 145.9087 | 163.6034 | 173.1709
| ธ.ค. | 292.6667 | 320.5539 | 254.3909 | 244.8432 | 176.626 | 197.5176 | 227.1547 | 216.1065 |  |  | ธ.ค. | 265.7769 | 260.1813 | 189.3192 | 181.5297 | 133.1836 | 149.3526 | 166.9225 | 173.878
2562 | ม.ค. | 319.1037 | 343.0054 | 263.0888 | 247.4564 | 171.2297 | 175.6014 | 224.2606 | 226.1889 |  | 2562 | ม.ค. | 133.0936 | 339.6918 | 165.3531 | 179.2447 | 120.2015 | 125.5868 | 147.7363 | 161.1645
| ก.พ. | 311.204 | 340.8828 | 251.0946 | 231.4363 | 187.371 | 227.9133 | 228.1186 | 212.3408 |  |  | ก.พ. | 129.7988 | 337.5897 | 157.8147 | 167.6406 | 131.5325 | 162.9992 | 150.2778 | 151.2974
| มี.ค. | 280.0131 | 319.2981 | 257.9237 | 231.2239 | 191.1815 | 220.8853 | 222.1248 | 213.1651 |  |  | มี.ค. | 116.7894 | 316.2135 | 162.1068 | 167.4867 | 134.2075 | 157.973 | 146.3293 | 151.8848
| เม.ย. | 301.1667 | 306.0264 | 236.3429 | 256.5181 | 160.9679 | 198.2543 | 204.1047 | 198.3113 |  |  | เม.ย. | 125.6124 | 303.0701 | 148.5431 | 185.8086 | 112.9979 | 141.7876 | 134.4582 | 141.3011
| พ.ค. | 325.5918 | 293.011 | 244.2111 | 246.4429 | 160.1114 | 212.5689 | 199.433 | 203.1175 |  |  | พ.ค. | 135.7997 | 290.1803 | 153.4883 | 178.5106 | 112.3966 | 152.0252 | 131.3806 | 144.7257
| มิ.ย. | 306.7394 | 318.655 | 255.5996 | 257.1694 | 183.6591 | 209.0957 | 210.953 | 228.1962 |  |  | มิ.ย. | 127.9366 | 315.5767 | 160.6461 | 186.2804 | 128.9268 | 149.5412 | 138.9696 | 162.5947
| ก.ค. | 294 | 313 | 261 | 243 | 187 | 217 | 202 | 223 | MM-RP1 |  | ก.ค. | 122.6232 | 309.9763 | 164.0403 | 176.0168 | 131.2721 | 155.1942 | 133.0717 | 158.8924 | MM-RP1
| ส.ค. | 341 | 345 | 253 |  | 170 | 194 | 192 | 193 | 85 |  | ส.ค. | 142.2262 | 341.6671 | 159.0122 | 0 | 119.3383 | 138.7451 | 126.484 | 137.5167 | 109.0112
| ก.ย. |  |  | 251 |  | 150 | 188 | 169 | 181 | 83 |  | ก.ย. | 0 | 0 | 157.7552 | 0 | 105.2985 | 134.454 | 111.3322 | 128.9664 | 106.4462
| ต.ค. |  |  | 258.5895 | 253.7844 | 156.3729 | 219.9002 | 178.1656 | 157.6981 | 79 |  | ต.ค. | 0 | 0 | 162.5252 | 183.8284 | 109.7722 | 157.2684 | 117.3702 | 112.3634 | 101.3163
| พ.ย. |  |  | 269.348 | 270.881 | 157.2595 | 165.1178 | 181.7055 | 213.3481 | 79 |  | พ.ย. | 0 | 0 | 169.287 | 196.2123 | 110.3946 | 118.0891 | 119.7023 | 152.0151 | 101.3163
| ธ.ค. |  |  | 268 | 259 | 149 | 226 | 199 | 196 | 84 |  | ธ.ค. | 0 | 0 | 168.4398 | 187.6063 | 104.5965 | 161.6309 | 131.0953 | 139.6543 | 107.7287

## TSP
ค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) , mg/m3 7%O2
Year | stack 45 | stack 67 | stack 8 | stack 9 | stack 10 | stack 11 | stack 12 | stack 13 | stack MM-T1
2552 | 16.5 | 9 | 10.5 | 13.5 | 11 | 11 | 15.5 | 14
2553 | 6 | 8.5 | 11 | 8 | 7 | 9.5 | 10 | 10
2554 | 7.5 | 8.5 | 11 | 12.5 | 6.5 | 11.5 | 10 | 11
2555 | 10.75 | 7.9 | 11.1 | 8.25 | 8.4 | 7.85 | 9.8 | 7.4
2556 | 7.55 | 15.85 | 6.45 | 6.05 | 5.75 | 5.05 | 3.45 | 6.4
2557 | 10.845 | 18.075 | 7.775 | 18.255 | 9.225 | 11.47 | 10.09 | 7.9
2558 | 7.05 | 7.6 | 6.4 | 4.3 | 8.8 | 7.35 | 7.6 | 10
2559 | 6.3 | 10.15 | 11.85 | 7.35 | 10 | 8.25 | 7.55 | 9.6
2560 | 8.1 | 8.55 | 9.95 | 9.05 | 9.2 | 8.05 | 9.25 | 8.65
2561 | 3.75 | 2.66 | 11.04 | 6.185 | 9 | 6.095 | 7.095 | 10.955
2562 | 4.26 | 11.6 | 5.725 | 5.455 | 5.31 | 4.625 | 4.28 | 5.005 | 3.086
อัตราการระบายฝุ่นละอองรวม (TSP) , g/s 7%O2
Year | stack 45 | stack 67 | stack 8 | stack 9 | stack 10 | stack 11 | stack 12 | stack 13 | stack MM-T1
2552 | 5.82 | 3.15 | 3.61 | 4.44 | 3.43 | 3.67 | 5.93 | 4.9
2553 | 2.25 | 3.16 | 3.52 | 2.61 | 2.28 | 3.17 | 3.68 | 3.5
2554 | 2.93 | 3.28 | 3.8 | 4.26 | 2.13 | 4.04 | 3.72 | 4.29
2555 | 4.15 | 3.15 | 3.22 | 2.53 | 2.67 | 2.68 | 4.01 | 2.95
2556 | 2.94 | 6.44 | 2.43 | 2.22 | 2.07 | 1.83 | 1.1 | 1.99
2557 | 4.3 | 7.02 | 2.83 | 6.79 | 3.54 | 4.2 | 3.78 | 2.8
2558 | 2.74 | 3.08 | 2.39 | 1.56 | 3.14 | 2.65 | 2.38 | 3.11
2559 | 2.55 | 4.33 | 4.27 | 2.64 | 3.52 | 2.92 | 2.43 | 2.86
2560 | 3.46 | 3.27 | 3.26 | 3.25 | 3.06 | 2.89 | 3.13 | 3.16
2561 | 1.64 | 1.04 | 3.9 | 2.19 | 3.23 | 2.2 | 2.49 | 4.22
2562 | 0.85 | 5.48 | 1.71 | 1.9 | 1.77 | 1.57 | 1.35 | 1.7 | 2.1036

## Flow rate
ค่าเฉลี่ยรายปีอัตราการระบาย (Flow Rate) , Nm3/h
ปี | stack 45 | stack 67 | stack 8 | stack 9 | stack 10 | stack 11 | stack 12 | stack 13 | stack 14
2552 | 1269746 | 1261270 | 1237945 | 1184250.5 | 1121974 | 1202392.5 | 1377992 | 1261226.5
2553 | 1352051.5 | 1339622.5 | 1150875.5 | 1173294.5 | 1171415.5 | 1202973 | 1324239.5 | 1261007
2554 | 1407562.5 | 1387591.5 | 1244769.5 | 1227459.5 | 1182398.5 | 1264230 | 1340188 | 1402580
2555 | 1382352 | 1435204 | 1043742 | 1098940 | 1143418 | 1222999 | 1474173 | 1434618
2556 | 1390698.7474 | 1458029.3052 | 1344478.3648 | 1307465.4925 | 1286249.2258 | 1288745.0834 | 1129148.1627 | 1119775.265
2557 | 1434392 | 1397102 | 1304627 | 1335330 | 1383559 | 1313435 | 1346217 | 1277770
2558 | 1390698.7474 | 1458029.3052 | 1344478.3648 | 1307465.4925 | 1286249.2258 | 1288745.0834 | 1129148.1627 | 1119775.265
2559 | 1456585.8409 | 1527067.0566 | 1293179.7828 | 1282000.0572 | 1267060.5465 | 1267575.168 | 1153359.7741 | 1071039.0761
2560 | 1536021 | 1369855 | 1173939 | 1283839.5 | 1197835 | 1284045 | 1210994 | 1309587
2561 | 1558360 | 1392832.5 | 1277076.5 | 1272282 | 1293958 | 1297570.5 | 1261005.5 | 1380704.5
2562 | 715730 | 1699448.5 | 1078534 | 1243001.5 | 1204633 | 1227269 | 1130467.5 | 1222706 | 2454006.924