## Main station
SW Station No.5 Main Station
DATE/Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24AVG | MAX | MIN | 1 Hr > 1000
1 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 33 | 220 | 362 | 499 | 558 | 570 | 612 | 569 | 337 | 85 | 19 | -2 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | 160 | 612 | -2 | 0
2 มกราคม 2552 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 25 | 81 | 207 | 315 | 310 | 328 | 260 | 181 | 48 | 33 | 10 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 74 | 328 | -2 | 0
3 มกราคม 2552 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 25 | 195 | 357 | 451 | 207 | 234 | 459 | 381 | 402 | 157 | 16 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | 119 | 459 | -5 | 0
4 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 31 | 195 | 354 | 501 | 597 | 510 | 209 | 132 | 385 | 145 | 15 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 127 | 597 | -4 | 0
5 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 30 | 196 | 348 | 486 | 545 | 556 | 501 | 452 | 332 | 157 | 21 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 150 | 556 | -5 | 0
6 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 39 | 191 | 330 | 461 | 439 | 611 | 576 | 513 | 384 | 163 | 21 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 154 | 611 | -4 | 0
7 มกราคม 2552 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 25 | 191 | 341 | 468 | 581 | 321 | 555 | 298 | 289 | 168 | 17 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 134 | 581 | -4 | 0
8 มกราคม 2552 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 25 | 200 | 349 | 484 | 572 | 581 | 572 | 490 | 382 | 151 | 20 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 158 | 581 | -5 | 0
9 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 25 | 203 | 348 | 484 | 500 | 687 | 374 | 188 | 181 | 153 | 31 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 131 | 687 | -4 | 0
10 มกราคม 2552 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 36 | 189 | 322 | 142 | 184 | 220 | 179 | 66 | 71 | 76 | 21 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 62 | 322 | -3 | 0
11 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 26 | 169 | 331 | 464 | 550 | 594 | 557 | 379 | 341 | 150 | 20 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 148 | 594 | -4 | 0
12 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 28 | 176 | 325 | 462 | 546 | 569 | 542 | 470 | 340 | 145 | 20 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 150 | 569 | -5 | 0
13 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 26 | 186 | 338 | 470 | 563 | 589 | 554 | 475 | 349 | 150 | 19 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 154 | 589 | -4 | 0
14 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 28 | 169 | 314 | 441 | 531 | 554 | 518 | 435 | 319 | 137 | 21 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | 143 | 554 | -4 | 0
15 มกราคม 2552 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 29 | 158 | 309 | 446 | 528 | 562 | 544 | 462 | 335 | 143 | 22 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 146 | 562 | -4 | 0
16 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 28 | 164 | 316 | 452 | 533 | 562 | 546 | 451 | 334 | 143 | 22 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 147 | 562 | -5 | 0
17 มกราคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 29 | 162 | 317 | 451 | 540 | 574 | 547 | 470 | 323 | 136 | 22 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 147 | 574 | -5 | 0
18 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 30 | 162 | 317 | 454 | 546 | 566 | 556 | 471 | 344 | 151 | 24 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 150 | 566 | -4 | 0
19 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 28 | 175 | 329 | 464 | 549 | 581 | 556 | 476 | 347 | 151 | 22 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 152 | 581 | -5 | 0
20 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 27 | 175 | 334 | 470 | 556 | 584 | 548 | 475 | 345 | 153 | 23 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 152 | 584 | -5 | 0
21 มกราคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | 28 | 168 | 315 | 455 | 551 | 584 | 550 | 471 | 348 | 163 | 23 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | 151 | 584 | -5 | 0
22 มกราคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 28 | 127 | 288 | 436 | 528 | 561 | 548 | 462 | 334 | 157 | 24 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 144 | 561 | -5 | 0
23 มกราคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 27 | 166 | 322 | 451 | 541 | 572 | 532 | 466 | 344 | 168 | 23 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | 149 | 572 | -5 | 0
24 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 28 | 153 | 311 | 430 | 520 | 551 | 504 | 467 | 341 | 164 | 26 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 144 | 551 | -5 | 0
25 มกราคม 2552 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 29 | 152 | 317 | 438 | 524 | 539 | 534 | 404 | 321 | 151 | 29 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 142 | 539 | -4 | 0
26 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 29 | 167 | 176 | D | 452 | 499 | 579 | 556 | 485 | 361 | 161 | 22 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 150 | 579 | -4 | 0
27 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 26 | 169 | 337 | 466 | 554 | 582 | 554 | 483 | 334 | 184 | 24 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | 153 | 582 | -5 | 0
28 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 30 | 138 | 273 | 388 | 478 | 571 | 560 | 490 | 339 | 173 | 28 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 143 | 571 | -5 | 0
29 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 31 | 160 | 322 | 459 | 549 | 581 | 554 | 487 | 356 | 188 | 24 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | 153 | 581 | -5 | 0
30 มกราคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 33 | 160 | 313 | 429 | 524 | 536 | 573 | 498 | 360 | 186 | 29 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 151 | 573 | -4 | 0
31 มกราคม 2552 | -1 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 30 | 161 | 315 | 461 | 564 | 590 | 563 | 480 | 345 | 187 | 31 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | 154 | 590 | -5 | 0
1 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 35 | 155 | 294 | 438 | 483 | 515 | 478 | 292 | 324 | 177 | 32 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 133 | 515 | -4 | 0
2 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 30 | 110 | 235 | 331 | 321 | 436 | 344 | 433 | 321 | 146 | 31 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | 113 | 436 | -4 | 0
3 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25 | 90 | 128 | 252 | 286 | 478 | 482 | C | 305 | 171 | 32 | -3 | -4 | -2 | -3 | -2 | -2 | 97 | 482 | -4 | 0
4 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 24 | 131 | 242 | 326 | 515 | 489 | 451 | 476 | 363 | 190 | 30 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 134 | 515 | -4 | 0
5 กุมภาพันธ์ 2552 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 33 | 155 | 301 | 439 | 517 | 543 | 525 | 435 | 322 | 172 | 30 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | 143 | 543 | -5 | 0
6 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 30 | 127 | 224 | 305 | 257 | 447 | 354 | 398 | 318 | 53 | 4 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | 104 | 447 | -3 | 0
7 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 32 | 108 | 194 | 392 | 339 | 367 | 305 | 333 | 104 | 71 | 39 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 94 | 392 | -4 | 0
8 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 38 | 123 | 256 | 415 | 410 | 268 | 155 | 446 | 325 | 122 | 40 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 107 | 446 | -4 | 0
9 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 36 | 143 | 288 | 403 | 457 | 237 | 370 | 303 | 310 | 199 | 44 | -3 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | 115 | 457 | -5 | 0
10 กุมภาพันธ์ 2552 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 13 | 54 | 115 | 368 | 412 | 267 | 438 | 368 | 266 | 161 | 39 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | 103 | 438 | -4 | 0
11 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 30 | 146 | 278 | 396 | 469 | 461 | 492 | 401 | 200 | 116 | 44 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -1 | 125 | 492 | -4 | 0
12 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 36 | 163 | 324 | 436 | 513 | 540 | 497 | 411 | 298 | 116 | 56 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | 140 | 540 | -5 | 0
13 กุมภาพันธ์ 2552 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 42 | 202 | 342 | 461 | 540 | 572 | 526 | 451 | 330 | 184 | 52 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | 153 | 572 | -6 | 0
14 กุมภาพันธ์ 2552 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 31 | 140 | 263 | 389 | 461 | 451 | 462 | 436 | 335 | 189 | 46 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | 132 | 462 | -5 | 0
15 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 30 | 143 | 258 | 363 | 418 | 434 | 441 | 377 | 286 | 137 | 36 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 121 | 441 | -4 | 0
16 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 34 | 137 | 264 | 389 | 474 | 501 | 476 | 428 | 288 | 142 | 44 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | 131 | 501 | -5 | 0
17 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 38 | 146 | 269 | 378 | 458 | 487 | 468 | 359 | 257 | 131 | 34 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 125 | 487 | -4 | 0
18 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 29 | 104 | 211 | 309 | 378 | 398 | 408 | 362 | 273 | 145 | 43 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 110 | 408 | -3 | 0
19 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 31 | 105 | 202 | 315 | 350 | 439 | 380 | 363 | 261 | 127 | 39 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 108 | 439 | -2 | 0
20 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 33 | 118 | 228 | 330 | 382 | 435 | 346 | 335 | 274 | 155 | 46 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | 111 | 435 | -4 | 0
21 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 41 | 151 | 296 | 429 | 501 | 510 | 471 | 417 | 319 | 161 | 41 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | 138 | 510 | -4 | 0
22 กุมภาพันธ์ 2552 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 38 | 161 | 315 | 437 | 522 | 564 | 524 | 431 | 326 | 170 | 53 | -1 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | 146 | 564 | -4 | 0
23 กุมภาพันธ์ 2552 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 48 | 176 | 347 | 467 | 570 | 595 | 579 | 499 | 359 | 177 | 52 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 160 | 595 | -4 | 0
24 กุมภาพันธ์ 2552 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 55 | 193 | 313 | 456 | 525 | 585 | 582 | 434 | 302 | 163 | 37 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | 150 | 585 | -5 | 0
25 กุมภาพันธ์ 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 46 | 152 | 275 | 400 | 491 | 533 | 482 | 415 | 290 | 152 | 36 | -5 | -5 | -3 | -2 | -3 | -3 | 135 | 533 | -5 | 0
26 กุมภาพันธ์ 2552 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | 0 | 34 | 130 | 244 | 353 | 457 | 456 | 421 | 352 | 281 | 139 | 36 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | 120 | 457 | -4 | 0
27 กุมภาพันธ์ 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 47 | 157 | 288 | 418 | 466 | 553 | 511 | 406 | 267 | 142 | 35 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 136 | 553 | -4 | 0
28 กุมภาพันธ์ 2552 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 41 | 164 | 284 | 400 | 473 | 490 | 475 | 375 | 263 | 139 | 38 | -1 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | 130 | 490 | -5 | 0
1 มีนาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 38 | 133 | 264 | 404 | 480 | 515 | 511 | 409 | 345 | 201 | 57 | -1 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | 139 | 515 | -4 | 0
2 มีนาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 65 | 202 | 362 | 271 | 311 | 528 | 516 | 511 | 434 | 244 | 69 | 0 | -4 | -2 | -3 | -2 | -2 | 145 | 528 | -4 | 0
3 มีนาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 49 | 192 | 355 | 509 | 604 | 603 | 620 | 516 | 384 | 225 | 65 | -1 | -4 | -2 | -3 | -3 | -2 | 171 | 620 | -4 | 0
4 มีนาคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 | 73 | 216 | 390 | 543 | 659 | 692 | 658 | 571 | 402 | 219 | 68 | -1 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | 186 | 692 | -5 | 0
5 มีนาคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 1 | 69 | 219 | 387 | 561 | 665 | 684 | 658 | 559 | 412 | 213 | 59 | -2 | -5 | -3 | -4 | -3 | -3 | 186 | 684 | -5 | 0
6 มีนาคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 55 | 176 | 320 | 468 | 579 | 622 | 578 | 489 | 332 | 182 | 48 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | 159 | 622 | -4 | 0
7 มีนาคม 2552 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 52 | 163 | 289 | 420 | 520 | 551 | 518 | 441 | 324 | 186 | 54 | -1 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | 145 | 551 | -5 | 0
8 มีนาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 66 | 210 | 363 | 517 | 665 | 689 | 646 | 539 | 390 | 225 | 63 | -2 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | 181 | 689 | -5 | 0
9 มีนาคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 2 | 69 | 208 | 366 | 500 | 615 | 666 | 632 | 548 | 390 | 221 | 63 | -1 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | 177 | 666 | -5 | 0
10 มีนาคม 2552 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 51 | 158 | 322 | 466 | 597 | 648 | 595 | 492 | 355 | 200 | 61 | 0 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | 163 | 648 | -5 | 0
11 มีนาคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 52 | 170 | 318 | 452 | 528 | 545 | 523 | 434 | 307 | 170 | 43 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | 146 | 545 | -4 | 0
12 มีนาคม 2552 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | 2 | 62 | 215 | 384 | 541 | 648 | 699 | 684 | 590 | 429 | 238 | 68 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | 189 | 699 | -5 | 0
13 มีนาคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 3 | 46 | 137 | 254 | 370 | 446 | 487 | 469 | 352 | 222 | 116 | 33 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 121 | 487 | -3 | 0
14 มีนาคม 2552 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 49 | 134 | 223 | 169 | 248 | 404 | 295 | 317 | 165 | 98 | 54 | 0 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 89 | 404 | -4 | 0
15 มีนาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | 61 | 184 | 330 | 475 | 575 | 605 | 557 | 462 | 275 | 162 | 68 | 0 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | 155 | 605 | -5 | 0
16 มีนาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 5 | 67 | 181 | 344 | 460 | 497 | 404 | 483 | 461 | 342 | 175 | 25 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 142 | 497 | -3 | 0
17 มีนาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 5 | 97 | 157 | 211 | 393 | 372 | 318 | 322 | 325 | 247 | 99 | 45 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 107 | 393 | -3 | 0
18 มีนาคม 2552 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 6 | 17 | 53 | 90 | 236 | 203 | 159 | 53 | 60 | 84 | 24 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 41 | 236 | -2 | 0
19 มีนาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 5 | 73 | 225 | 312 | 523 | 638 | 663 | 632 | 531 | 374 | 194 | 55 | -1 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 175 | 663 | -4 | 0
20 มีนาคม 2552 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 5 | 73 | 187 | 281 | 429 | 246 | 358 | 297 | 239 | 299 | 78 | 93 | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 107 | 429 | -3 | 0
21 มีนาคม 2552 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 5 | 76 | 218 | 382 | 529 | 621 | 652 | 627 | 542 | 364 | 196 | 70 | 3 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | 177 | 652 | -4 | 0
22 มีนาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 6 | 84 | 213 | 373 | 511 | 595 | 611 | 583 | 494 | 312 | 119 | 24 | 0 | -5 | -1 | -4 | -2 | -2 | 163 | 611 | -5 | 0
23 มีนาคม 2552 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 6 | 64 | 129 | 402 | 527 | 615 | 626 | 587 | 531 | 103 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 149 | 626 | -3 | 0
24 มีนาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 6 | 60 | 278 | 389 | 546 | 557 | 566 | 613 | 538 | 395 | 202 | 27 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 173 | 613 | -2 | 0
25 มีนาคม 2552 | -2 | -2 | F | -2 | -2 | -2 | 7 | 106 | 247 | 437 | 587 | 673 | 709 | 693 | 562 | 454 | 133 | 46 | 18 | -3 | -3 | -2 | F | -2 | 211 | 709 | -3 | 0
26 มีนาคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 9 | 61 | 120 | 287 | 477 | 446 | 652 | 621 | 631 | 244 | 51 | 42 | 4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -1 | 151 | 652 | -4 | 0
27 มีนาคม 2552 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 12 | 130 | 312 | 487 | 638 | 734 | 713 | 676 | 555 | 442 | 299 | 59 | 3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 210 | 734 | -3 | 0
28 มีนาคม 2552 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 | 98 | 248 | 407 | 547 | 633 | 660 | 613 | 551 | 358 | 231 | 39 | 1 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | 182 | 660 | -4 | 0
29 มีนาคม 2552 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | 11 | 98 | 245 | 404 | 546 | 647 | 662 | 599 | 533 | 401 | 211 | 70 | -1 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 | 183 | 662 | -5 | 0
30 มีนาคม 2552 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 10 | 101 | 267 | 407 | 576 | 669 | 678 | 451 | 559 | 432 | 267 | 97 | 0 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | 187 | 678 | -6 | 0
31 มีนาคม 2552 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 9 | 118 | 290 | 430 | 598 | 575 | 579 | 640 | 503 | 59 | 137 | 107 | 7 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 168 | 640 | -3 | 0
1 เมษายน 2552 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | 7 | 89 | 182 | 257 | 613 | 660 | 560 | 543 | 414 | 260 | 271 | 85 | 5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | 163 | 660 | -4 | 0
2 เมษายน 2552 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | 12 | 99 | 257 | 429 | 577 | 681 | 556 | 525 | 550 | 384 | 170 | 47 | 1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | 177 | 681 | -4 | 0
3 เมษายน 2552 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 7 | 82 | 215 | 391 | 366 | 400 | 478 | 585 | 341 | 262 | 94 | 4 | 3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | 134 | 585 | -3 | 0
4 เมษายน 2552 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 11 | 93 | 232 | 386 | 499 | 557 | 607 | 588 | 467 | 425 | 203 | 90 | -1 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | 172 | 607 | -5 | 0
5 เมษายน 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 10 | 92 | 242 | 408 | 563 | 656 | 680 | 650 | 560 | 380 | 196 | 79 | -1 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | 187 | 680 | -6 | 0
6 เมษายน 2552 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 13 | 97 | 232 | 330 | 529 | 497 | 600 | 616 | 559 | 392 | 215 | 76 | 2 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | 172 | 616 | -5 | 0
7 เมษายน 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 13 | 98 | 234 | 364 | 284 | 283 | 427 | 373 | 367 | 313 | 215 | 71 | 1 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | 126 | 427 | -5 | 0
8 เมษายน 2552 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 17 | 114 | 252 | 403 | 490 | 418 | 583 | 553 | 443 | 303 | 271 | 94 | 2 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | 163 | 583 | -5 | 0
9 เมษายน 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 15 | 115 | 247 | 297 | 376 | 487 | 650 | 458 | 351 | 378 | 120 | -12 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 144 | 650 | -12 | 0
10 เมษายน 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18 | 135 | 269 | 413 | 553 | 659 | 449 | 314 | 318 | 417 | 249 | 93 | 1 | -3 | -2 | -4 | -1 | -1 | 161 | 659 | -4 | 0
11 เมษายน 2552 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 21 | 101 | 297 | 476 | 622 | 728 | 718 | 685 | 581 | 145 | 133 | 68 | 5 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 191 | 728 | -1 | 0
12 เมษายน 2552 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 13 | 105 | 276 | 358 | 267 | 472 | 665 | 667 | 670 | 367 | 148 | 106 | 3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | 171 | 670 | -3 | 0
13 เมษายน 2552 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 22 | 130 | 367 | 431 | 646 | 753 | 741 | 641 | 578 | 170 | 83 | 45 | 3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | 191 | 753 | -4 | 0
14 เมษายน 2552 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 4 | 80 | 298 | 343 | 304 | 387 | 677 | 82 | 327 | 96 | 19 | 20 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 109 | 677 | -2 | 0
15 เมษายน 2552 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 11 | 88 | 233 | 397 | 656 | 568 | 531 | 433 | 457 | 344 | 292 | 128 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | 172 | 656 | -4 | 0
16 เมษายน 2552 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 3 | 35 | 213 | 486 | 672 | 731 | 688 | 587 | 557 | 519 | 188 | 91 | -1 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | 198 | 731 | -5 | 0
17 เมษายน 2552 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | 32 | 102 | 287 | 255 | 336 | 566 | 764 | 400 | 238 | 293 | 286 | 129 | 3 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | 152 | 764 | -4 | 0
18 เมษายน 2552 | -3 | P | P | -3 | -2 | -3 | 38 | 121 | 265 | 473 | 467 | 659 | 693 | 429 | 258 | 120 | 251 | 44 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 173 | 693 | -3 | 0
19 เมษายน 2552 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 31 | 159 | 308 | 417 | 625 | 606 | 652 | 632 | 534 | 406 | 243 | 82 | -4 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | 194 | 652 | -6 | 0
20 เมษายน 2552 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | 20 | 103 | 366 | 400 | 621 | 710 | 654 | 593 | 613 | 461 | 286 | 97 | -2 | -4 | -5 | -3 | -3 | -3 | 204 | 710 | -5 | 0
21 เมษายน 2552 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 12 | 98 | 246 | 498 | 634 | 722 | 707 | 598 | 588 | 288 | 256 | 100 | 3 | -5 | -4 | -4 | F | F | 215 | 722 | -5 | 0
22 เมษายน 2552 | F | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | 24 | 160 | 318 | 490 | 617 | 708 | 689 | 687 | 611 | 464 | 276 | 99 | 0 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | 222 | 708 | -5 | 0
23 เมษายน 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 30 | 152 | 319 | 486 | 621 | 703 | 696 | 672 | 564 | 431 | 241 | 93 | 5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | 207 | 703 | -4 | 0
24 เมษายน 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 30 | 153 | 322 | 485 | 616 | 692 | 687 | 667 | 591 | 457 | 318 | 108 | 5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | 212 | 692 | -4 | 0
25 เมษายน 2552 | -3 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | 31 | 154 | 317 | 476 | 590 | 659 | 666 | 637 | 583 | 119 | 104 | 32 | -1 | -3 | -2 | -3 | -2 | -3 | 181 | 666 | -3 | 0
26 เมษายน 2552 | -2 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 16 | 46 | 49 | 68 | 293 | 465 | 631 | 461 | 383 | 247 | 107 | 2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | 115 | 631 | -3 | 0
27 เมษายน 2552 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | 22 | 88 | 194 | 234 | 398 | 706 | 306 | 450 | 365 | 349 | 141 | 66 | 3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 137 | 706 | -3 | 0
28 เมษายน 2552 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 19 | 69 | 194 | 321 | 192 | 304 | 203 | 749 | 635 | 194 | 98 | 95 | 12 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 128 | 749 | -3 | 0
29 เมษายน 2552 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 10 | 53 | 104 | 172 | 202 | 369 | 589 | 648 | 67 | 28 | 83 | 53 | 9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 99 | 648 | -3 | 0
30 เมษายน 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 31 | 107 | 170 | 476 | 628 | 657 | 620 | 694 | 495 | 148 | 58 | 14 | 0 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | 170 | 694 | -4 | 0
1 พฤษภาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 30 | 127 | 312 | 402 | 244 | 654 | 452 | 471 | 200 | 200 | 183 | 28 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 137 | 654 | -3 | 0
2 พฤษภาคม 2552 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 9 | 41 | 82 | 177 | 420 | 728 | 465 | 447 | 440 | 465 | 243 | 98 | 1 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 150 | 728 | -4 | 0
3 พฤษภาคม 2552 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | 32 | 158 | 324 | 509 | 657 | 288 | 169 | 81 | 175 | 188 | 48 | 45 | 8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 111 | 657 | -2 | 0
4 พฤษภาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 40 | 90 | 234 | 496 | 330 | 108 | 436 | 676 | 356 | 466 | 112 | 124 | 6 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 144 | 676 | -3 | 0
5 พฤษภาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 30 | 87 | 172 | 338 | 499 | 566 | 393 | 700 | 545 | 370 | 302 | 125 | 7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -3 | 171 | 700 | -5 | 0
6 พฤษภาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 30 | 180 | 348 | 516 | 655 | 733 | 708 | 630 | 523 | 472 | 303 | 89 | -1 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | 215 | 733 | -4 | 0
7 พฤษภาคม 2552 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 28 | 137 | 317 | 516 | 565 | 675 | 740 | 593 | 633 | 466 | 289 | 107 | 4 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | 210 | 740 | -6 | 0
8 พฤษภาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 41 | 181 | 350 | 516 | 639 | 684 | 695 | 629 | 620 | 343 | 293 | 118 | 11 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | 212 | 695 | -5 | 0
9 พฤษภาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 41 | 172 | 333 | 526 | 630 | 717 | 735 | 701 | 398 | 391 | 250 | 147 | -26 | -5 | -3 | -5 | -2 | -2 | 208 | 735 | -26 | 0
10 พฤษภาคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 31 | 131 | 249 | 473 | 650 | 729 | 655 | 661 | 615 | 510 | 234 | 81 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | 208 | 729 | -5 | 0
11 พฤษภาคม 2552 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | 23 | 76 | 152 | 308 | 557 | 723 | 472 | 502 | 593 | 478 | 301 | 106 | 5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 178 | 723 | -4 | 0
12 พฤษภาคม 2552 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 21 | 85 | 131 | 239 | 286 | 183 | 254 | 52 | 47 | 102 | 87 | 53 | 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 64 | 286 | -3 | 0
13 พฤษภาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 7 | 45 | 145 | 218 | 295 | 330 | 254 | 196 | 271 | 266 | 50 | 39 | 11 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 330 | -1 | 0
14 พฤษภาคม 2552 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 41 | 31 | 51 | 347 | 341 | 465 | 320 | 274 | 464 | 224 | 97 | 23 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 111 | 465 | -1 | 0
15 พฤษภาคม 2552 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41 | 147 | 167 | 184 | 192 | 405 | 414 | 452 | 326 | 174 | 94 | 22 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 109 | 452 | -2 | 0
16 พฤษภาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 7 | 21 | 69 | 186 | 320 | 438 | 736 | 607 | 386 | 493 | 340 | 132 | 0 | -4 | -2 | -3 | -2 | -1 | 155 | 736 | -4 | 0
17 พฤษภาคม 2552 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 35 | 119 | 239 | 483 | 580 | 764 | 345 | 677 | 492 | 161 | 232 | 114 | 12 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 176 | 764 | -4 | 0
18 พฤษภาคม 2552 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | 33 | 113 | 211 | 521 | 660 | 658 | 767 | 762 | 667 | 361 | 177 | 105 | 3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | 209 | 767 | -4 | 0
19 พฤษภาคม 2552 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 23 | 176 | 346 | 302 | 465 | 466 | 467 | 763 | 662 | 346 | 198 | 117 | 11 | -5 | -3 | -4 | -3 | -3 | 180 | 763 | -5 | 0
20 พฤษภาคม 2552 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -1 | 59 | 204 | 326 | 535 | 626 | 465 | 618 | 422 | 188 | 407 | 241 | 139 | 19 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 176 | 626 | -4 | 0
21 พฤษภาคม 2552 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 21 | 50 | 80 | 161 | 163 | 198 | 244 | 617 | 655 | 529 | 337 | 129 | 10 | -5 | -3 | -4 | -3 | -3 | 132 | 655 | -5 | 0
22 พฤษภาคม 2552 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 35 | 60 | 71 | 107 | 286 | 289 | 455 | 754 | 654 | 363 | 289 | 137 | 7 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | 145 | 754 | -5 | 0
23 พฤษภาคม 2552 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 32 | 196 | 390 | 550 | 678 | 757 | 706 | 727 | 489 | 129 | 23 | 68 | 27 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 198 | 757 | -3 | 0
24 พฤษภาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 49 | 138 | 300 | 394 | 611 | 763 | 724 | 792 | 670 | 314 | 102 | 68 | 5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 205 | 792 | -3 | 0
25 พฤษภาคม 2552 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 30 | 140 | 327 | 550 | 662 | 755 | 630 | 693 | 691 | 514 | 232 | 89 | 19 | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 | 221 | 755 | -5 | 0
26 พฤษภาคม 2552 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | 0 | 37 | 125 | 299 | 544 | 678 | 673 | 620 | 491 | 654 | 495 | 327 | 131 | 7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | 210 | 678 | -5 | 0
27 พฤษภาคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | 27 | 95 | 216 | 407 | 537 | 686 | 736 | 474 | 432 | 381 | 258 | 48 | 4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -4 | 178 | 736 | -4 | 0
28 พฤษภาคม 2552 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 32 | 97 | 158 | 315 | 473 | 364 | 504 | 530 | 460 | 244 | 117 | 59 | 6 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 139 | 530 | -2 | 0
29 พฤษภาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 30 | 48 | 137 | 240 | 460 | 411 | 633 | 501 | 431 | 313 | 152 | 101 | 3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 144 | 633 | -3 | 0
30 พฤษภาคม 2552 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 16 | 11 | 42 | 245 | 376 | 308 | 404 | 534 | 434 | 431 | 274 | 142 | 28 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 135 | 534 | -3 | 0
31 พฤษภาคม 2552 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 42 | 188 | 326 | 356 | 382 | 598 | 417 | 334 | 349 | 401 | 257 | 113 | 18 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 157 | 598 | -3 | 0
1 มิถุนายน 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 32 | 112 | 153 | 499 | 667 | 746 | 504 | 584 | 333 | 131 | 334 | 88 | 58 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | 176 | 746 | -2 | 0
2 มิถุนายน 2552 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 49 | 227 | 339 | 394 | 601 | 509 | 628 | 627 | 545 | 286 | 321 | 154 | -16 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | 193 | 628 | -16 | 0
3 มิถุนายน 2552 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 | 49 | 201 | 379 | 527 | 629 | 710 | 770 | 579 | 586 | 447 | 176 | 127 | 16 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | 215 | 770 | -4 | 0
4 มิถุนายน 2552 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | 0 | 21 | 100 | 137 | 381 | 463 | 418 | 338 | 174 | 375 | 348 | 226 | 132 | 11 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 129 | 463 | -3 | 0
5 มิถุนายน 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 31 | 85 | 163 | 422 | 367 | 181 | 359 | 342 | 204 | 228 | 118 | 37 | 12 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 106 | 422 | -2 | 0
6 มิถุนายน 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 18 | 100 | 207 | 153 | 213 | 345 | 234 | 223 | 255 | 248 | 232 | 75 | 8 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 96 | 345 | -3 | 0
7 มิถุนายน 2552 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 31 | 100 | 345 | 282 | 256 | 250 | 327 | 330 | 216 | 186 | 152 | 92 | 8 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | 106 | 345 | -3 | 0
8 มิถุนายน 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 35 | 25 | 102 | 141 | 187 | 230 | 209 | 121 | 129 | 101 | 66 | 43 | 11 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 58 | 230 | -2 | 0
9 มิถุนายน 2552 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 39 | 100 | 353 | 468 | 590 | 525 | 611 | 646 | 566 | 442 | 244 | 110 | 22 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | 195 | 646 | -5 | 0
10 มิถุนายน 2552 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 41 | 108 | 323 | 463 | 667 | 691 | 578 | 680 | 533 | 497 | 329 | 141 | 12 | -3 | -1 | -1 | -2 | -1 | 210 | 691 | -3 | 0
11 มิถุนายน 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 33 | 109 | 250 | 501 | 604 | 702 | 683 | 732 | 341 | 281 | 311 | 149 | 6 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 195 | 732 | -3 | 0
12 มิถุนายน 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 37 | 147 | 296 | 322 | 278 | 352 | 531 | 457 | 643 | 506 | 165 | 48 | 14 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1 | 157 | 643 | -3 | 0
13 มิถุนายน 2552 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 31 | 140 | 231 | 318 | 378 | 389 | 426 | 708 | 514 | 404 | 133 | 130 | 14 | -5 | -4 | F | F | F | 181 | 708 | -5 | 0
14 มิถุนายน 2552 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 24AVG
15 มิถุนายน 2552 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 684 | 540 | 492 | 318 | 466 | 343 | 158 | -4 | -3 | -3 | -1 | -1 | 0 | F | 684 | -4 | 0
16 มิถุนายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 31 | 90 | 197 | 245 | 291 | 176 | 210 | 74 | 25 | 94 | 103 | 22 | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 65 | 291 | -2 | 0
17 มิถุนายน 2552 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | 174 | 308 | 323 | 637 | 321 | 230 | 367 | 208 | 74 | 56 | 20 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 116 | 637 | -3 | 0
18 มิถุนายน 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 22 | 51 | 123 | 194 | 246 | 288 | 216 | 212 | 163 | 104 | 50 | 8 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 69 | 288 | -2 | 0
19 มิถุนายน 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 7 | 70 | 181 | 286 | 464 | F | 547 | 479 | 301 | 279 | 159 | 167 | 20 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 128 | 547 | -4 | 0
20 มิถุนายน 2552 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 41 | 70 | 137 | 152 | 258 | 361 | 561 | 715 | 461 | 334 | 259 | 175 | 11 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 147 | 715 | -3 | 0
21 มิถุนายน 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 38 | 145 | 176 | 308 | 472 | 461 | 456 | 268 | 306 | 337 | 138 | 72 | 19 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | 132 | 472 | -4 | 0
22 มิถุนายน 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 28 | 169 | 271 | 373 | 576 | 319 | 666 | 734 | 569 | 191 | 261 | 145 | 18 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 179 | 734 | -4 | 0
23 มิถุนายน 2552 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 35 | 109 | 194 | 375 | 472 | 453 | 731 | 525 | 458 | 462 | 243 | 62 | 11 | -4 | -2 | -1 | -2 | -1 | 171 | 731 | -4 | 0
24 มิถุนายน 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 33 | 118 | 242 | 525 | 453 | 387 | 401 | 624 | 388 | 469 | 281 | 144 | 20 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | 169 | 624 | -5 | 0
25 มิถุนายน 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 28 | 112 | 273 | 513 | 604 | 702 | 605 | 724 | 640 | 486 | 295 | 178 | 22 | -6 | -4 | -4 | -4 | -3 | 215 | 724 | -6 | 0
26 มิถุนายน 2552 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 31 | 108 | 211 | 245 | 411 | 438 | 440 | 284 | 185 | 123 | 52 | 50 | 16 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | 107 | 440 | -4 | 0
27 มิถุนายน 2552 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | 19 | 61 | 110 | 126 | 285 | 291 | 417 | 330 | 298 | 282 | 197 | 109 | 22 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 105 | 417 | -4 | 0
28 มิถุนายน 2552 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | 25 | 67 | 144 | 337 | 444 | 624 | 317 | 349 | 479 | 352 | 190 | 123 | 34 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | 144 | 624 | -3 | 0
29 มิถุนายน 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 15 | 54 | 88 | 101 | 173 | 262 | 227 | 137 | 131 | 173 | 243 | 139 | 20 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 72 | 262 | -3 | 0
30 มิถุนายน 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 22 | 85 | 136 | 174 | 250 | 203 | 168 | 234 | 291 | 192 | 156 | 32 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 80 | 291 | -2 | 0
1 กรกฏาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 12 | 59 | 146 | 249 | 308 | 368 | 346 | 338 | 445 | 225 | 143 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 110 | 445 | -1 | 0
2 กรกฏาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 15 | 64 | 131 | 327 | 639 | 543 | 543 | 639 | 636 | 338 | 177 | 44 | 29 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 171 | 639 | -2 | 0
3 กรกฏาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 32 | 132 | 344 | 543 | 607 | 701 | 580 | 427 | 547 | 430 | 226 | 135 | 21 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | 196 | 701 | -4 | 0
4 กรกฏาคม 2552 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 42 | 142 | 259 | 413 | 420 | 346 | 294 | 170 | 211 | 163 | 129 | 73 | 20 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | 111 | 420 | -4 | 0
5 กรกฏาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 3 | 21 | 34 | 64 | 63 | 92 | 113 | 85 | 76 | 57 | 35 | 20 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 27 | 113 | -2 | 0
6 กรกฏาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 23 | 44 | 50 | 66 | 102 | 143 | 158 | 141 | 147 | 146 | 76 | 18 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 46 | 158 | -1 | 0
7 กรกฏาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 32 | 154 | 224 | 410 | 302 | 424 | 409 | 257 | 215 | 245 | 255 | 84 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 125 | 424 | -1 | 0
8 กรกฏาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 40 | 133 | 285 | 537 | 655 | 502 | 656 | 331 | 440 | 596 | 419 | 136 | 16 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 197 | 656 | -2 | 0
9 กรกฏาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 23 | 146 | 341 | 445 | 467 | 271 | 392 | 423 | 480 | 391 | 361 | 149 | 9 | -5 | -3 | -3 | -3 | -2 | 161 | 480 | -5 | 0
10 กรกฏาคม 2552 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 32 | 154 | 378 | 540 | 644 | 749 | 715 | 606 | 596 | 529 | 312 | 145 | 9 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | 224 | 749 | -6 | 0
11 กรกฏาคม 2552 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | 34 | 193 | 336 | 433 | 624 | 650 | 619 | 561 | 616 | 539 | 357 | 138 | 16 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | 212 | 650 | -6 | 0
12 กรกฏาคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | -2 | -3 | 0
13 กรกฏาคม 2552 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 275 | 362 | 328 | 416 | 586 | 414 | 325 | 295 | 111 | 11 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | F | 586 | -3 | 0
14 กรกฏาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 13 | 57 | 201 | 290 | 526 | 642 | 515 | 536 | 532 | 440 | 279 | 164 | 15 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | 175 | 642 | -4 | 0
15 กรกฏาคม 2552 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 17 | 71 | 210 | 338 | 505 | 624 | 658 | 638 | 443 | 393 | 287 | 137 | 21 | -5 | -5 | -3 | -4 | -4 | 179 | 658 | -5 | 0
16 กรกฏาคม 2552 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | 23 | 140 | 230 | 188 | 306 | 590 | 783 | 386 | 396 | 391 | 251 | 76 | 15 | -4 | -3 | -4 | -3 | -3 | 156 | 783 | -4 | 0
17 กรกฏาคม 2552 | -2 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | 22 | 143 | 358 | 275 | 354 | 420 | 585 | 471 | 357 | 171 | 66 | 60 | 17 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 137 | 585 | -4 | 0
18 กรกฏาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 | 76 | 143 | 401 | 463 | 221 | 428 | 446 | 437 | 234 | 58 | 33 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 122 | 463 | -2 | 0
19 กรกฏาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 17 | 47 | 161 | 329 | 545 | 582 | 404 | 272 | 204 | 114 | 54 | 75 | 9 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 116 | 582 | -2 | 0
20 กรกฏาคม 2552 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 21 | 57 | 127 | 288 | 357 | 513 | 444 | 375 | 239 | 283 | 127 | 79 | 14 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | 121 | 513 | -4 | 0
21 กรกฏาคม 2552 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 21 | 95 | 208 | 415 | 423 | 322 | 456 | 332 | 187 | 114 | 53 | 31 | 10 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 110 | 456 | -2 | 0
22 กรกฏาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 23 | 70 | 138 | 266 | 493 | 523 | 754 | 725 | 682 | 574 | 376 | 83 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 195 | 754 | -2 | 0
23 กรกฏาคม 2552 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 14 | 81 | 309 | 321 | 294 | 424 | 564 | 532 | 493 | 456 | 330 | 156 | 15 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | 165 | 564 | -4 | 0
24 กรกฏาคม 2552 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 23 | 167 | 358 | 513 | 675 | 764 | 749 | 487 | 648 | 456 | 318 | 118 | 11 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | 219 | 764 | -5 | 0
25 กรกฏาคม 2552 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | 30 | 161 | 279 | 455 | 469 | 503 | 578 | 405 | 348 | 235 | 304 | 106 | 19 | -5 | -4 | -4 | -2 | -2 | 161 | 578 | -5 | 0
26 กรกฏาคม 2552 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | 21 | 112 | 227 | 216 | 451 | 148 | 275 | 336 | 217 | 266 | 134 | 83 | 19 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 103 | 451 | -3 | 0
27 กรกฏาคม 2552 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | 28 | 86 | 153 | 304 | 328 | 520 | 522 | 531 | 393 | 170 | 110 | 43 | 15 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 133 | 531 | -3 | 0
28 กรกฏาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 111 | 213 | 308 | 555 | 596 | 584 | 532 | 534 | 374 | 142 | 91 | 21 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 170 | 596 | -2 | 0
29 กรกฏาคม 2552 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 30 | 89 | 196 | 233 | 270 | 298 | 274 | 279 | 155 | 151 | 93 | 27 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 298 | -1 | 0
30 กรกฏาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 97 | 170 | 490 | 243 | 356 | 280 | 423 | 546 | 216 | 76 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 546 | 0 | 0
31 กรกฏาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 102 | 183 | 242 | 483 | 350 | 383 | 222 | 127 | 149 | 135 | 95 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 483 | -1 | 0
1 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 89 | 171 | 234 | 430 | 488 | 358 | 263 | 495 | 186 | 191 | 107 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 128 | 495 | 0 | 0
2 สิงหาคม 2552 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | 101 | 301 | 511 | 696 | 711 | 664 | 674 | 547 | 560 | 361 | 130 | 22 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | 222 | 711 | -2 | 0
3 สิงหาคม 2552 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 139 | 359 | 534 | 615 | 379 | 446 | 257 | 435 | 310 | 156 | 73 | 25 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | 156 | 615 | -2 | 0
4 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 152 | 244 | 382 | 558 | 556 | 509 | 418 | 223 | 66 | 238 | 76 | 10 | -3 | 0 | 0 | -1 | -2 | 144 | 558 | -3 | 0
5 สิงหาคม 2552 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 19 | 83 | 174 | 370 | 243 | 208 | 292 | 270 | 199 | 198 | 264 | 113 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 370 | -1 | 0
6 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 101 | 323 | 569 | 475 | 418 | 387 | 412 | 517 | 320 | 139 | 59 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 569 | -1 | 0
7 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 161 | 310 | 146 | 135 | 76 | 82 | 188 | A | 90 | 42 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 310 | 0 | 0
8 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 51 | 91 | 117 | 238 | 221 | 239 | 238 | 230 | 150 | 75 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 239 | 0 | 0
9 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 78 | 186 | 288 | 313 | 456 | 435 | 424 | 336 | 100 | 78 | 43 | 4 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 115 | 456 | -2 | 0
10 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 170 | 363 | 491 | 617 | 760 | 667 | 650 | 665 | 393 | 358 | 166 | 15 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 222 | 760 | -3 | 0
11 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 116 | 356 | 484 | 444 | 586 | 715 | 758 | 686 | 457 | 289 | 45 | 0 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 206 | 758 | -3 | 0
12 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 68 | 167 | 275 | 638 | 644 | 157 | 263 | 643 | 277 | 156 | 63 | 5 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 140 | 644 | -1 | 0
13 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 108 | 251 | 436 | 359 | 490 | 426 | 169 | 335 | 221 | 42 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 490 | 0 | 0
14 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 81 | 249 | 381 | 336 | 575 | 645 | 672 | 334 | 451 | 288 | 80 | 13 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 672 | -3 | 0
15 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 136 | 161 | 247 | 331 | 516 | 647 | 659 | 514 | 503 | 276 | 152 | -11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 659 | -11 | 0
16 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 108 | 210 | 311 | 430 | 355 | 430 | 344 | 391 | 284 | 145 | 90 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 430 | -1 | 0
17 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 48 | 140 | 282 | 352 | 427 | 488 | 577 | 394 | 453 | 221 | 65 | 18 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 145 | 577 | -1 | 0
18 สิงหาคม 2552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 74 | 327 | 438 | 654 | 632 | 599 | 663 | 619 | 474 | 274 | 101 | 3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 204 | 663 | -3 | 0
19 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 53 | 340 | 535 | 572 | 744 | 485 | 435 | 595 | 458 | 250 | 144 | 13 | -4 | -2 | -2 | -1 | 0 | 193 | 744 | -4 | 0
20 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 151 | 350 | 516 | 674 | 718 | 562 | 604 | 563 | 476 | 314 | 128 | 3 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | 211 | 718 | -3 | 0
21 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 180 | 363 | 530 | 655 | 752 | 626 | 611 | 438 | 513 | 342 | 64 | 5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | 213 | 752 | -4 | 0
22 สิงหาคม 2552 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 52 | 48 | 30 | 24 | 43 | 107 | 177 | 241 | 271 | 203 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 271 | -1 | 0
23 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 105 | 232 | 403 | 352 | 565 | 778 | 702 | 516 | 129 | 103 | 67 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 778 | -1 | 0
24 สิงหาคม 2552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 61 | 150 | 284 | 431 | 822 | 581 | 507 | 543 | 501 | 331 | 129 | 7 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 181 | 822 | -2 | 0
25 สิงหาคม 2552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 56 | 239 | 348 | 629 | 769 | 698 | 706 | 608 | 419 | 337 | 131 | 5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | 207 | 769 | -4 | 0
26 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 113 | 371 | 457 | 631 | 765 | 648 | 689 | 645 | 469 | 248 | 34 | 4 | -3 | -1 | -3 | -3 | -2 | 212 | 765 | -3 | 0
27 สิงหาคม 2552 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 292 | 379 | 625 | 711 | 615 | 902 | 534 | 121 | 120 | 55 | 2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 185 | 902 | -3 | 0
28 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 101 | 258 | 537 | 572 | 291 | 775 | 381 | 420 | 382 | 180 | 18 | 0 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 164 | 775 | -3 | 0
29 สิงหาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 34 | 190 | 368 | 179 | 371 | 927 | 916 | 791 | 536 | 400 | 122 | -8 | -4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 201 | 927 | -8 | 0
30 สิงหาคม 2552 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 77 | 65 | 68 | 250 | 491 | 341 | 624 | 205 | 146 | 54 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 624 | 0 | 0
31 สิงหาคม 2552 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 67 | 86 | 380 | 529 | 602 | 667 | 127 | 250 | 265 | 50 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 129 | 667 | 0 | 0
1 กันยายน 2552 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 47 | 408 | 458 | 516 | 835 | 968 | 884 | 641 | 616 | 466 | 236 | -15 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 253 | 968 | -15 | 0
2 กันยายน 2552 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 | 82 | 122 | 414 | 347 | 517 | 406 | 767 | 770 | 617 | 184 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 770 | 0 | 0
3 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 131 | 224 | 506 | 703 | 608 | 724 | 759 | 676 | 615 | 362 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 759 | 0 | 0
4 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 445 | 675 | 873 | 695 | 877 | 871 | 769 | 508 | 304 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 877 | 0 | 0
5 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 385 | 666 | 818 | 859 | 721 | 653 | 751 | 426 | 399 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 859 | 0 | 0
6 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 426 | 643 | 867 | 791 | 448 | 492 | 796 | 434 | 207 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 867 | 0 | 0
7 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 414 | 619 | 523 | 594 | 519 | 361 | 587 | 156 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 619 | 0 | 0
8 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 245 | 468 | 686 | 931 | 1027 | 958 | 801 | 569 | 110 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1027 | 0 | 1
9 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 202 | 597 | 395 | 493 | 917 | 875 | 777 | 552 | 183 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 917 | 0 | 0
10 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 418 | 335 | 674 | 837 | 858 | 826 | 378 | 140 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 858 | 0 | 0
11 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 221 | 531 | 700 | 830 | 855 | 727 | 600 | 327 | 205 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 855 | 0 | 0
12 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 370 | 596 | 593 | 740 | 791 | 845 | 570 | 69 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 845 | 0 | 0
13 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 87 | 260 | 585 | 809 | 886 | 801 | 829 | 686 | 537 | 270 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 886 | 0 | 0
14 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 121 | 346 | 692 | 444 | 831 | 845 | 541 | 541 | 344 | 42 | F | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 845 | 0 | 0
15 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 161 | 374 | 590 | 803 | 897 | 878 | 858 | 707 | 357 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | F | 273 | 897 | 0 | 0
16 กันยายน 2552 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | 348 | 399 | 564 | 530 | 674 | 574 | 539 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 674 | 0 | 0
17 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 55 | 108 | 157 | 459 | 714 | 488 | 284 | 468 | 526 | 309 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 714 | -12 | 0
18 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 144 | 292 | 580 | 443 | 468 | 638 | 593 | 449 | 324 | 184 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 638 | 0 | 0
19 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 97 | 210 | 401 | 636 | 820 | 915 | 844 | 771 | 455 | 146 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 915 | 0 | 0
20 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 267 | 450 | 623 | 811 | 915 | 912 | 870 | 717 | 517 | 313 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 915 | -21 | 0
21 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 219 | 435 | 640 | 802 | 886 | 914 | 854 | 820 | 288 | 159 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 914 | 0 | 0
22 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 59 | 56 | 188 | 292 | 362 | 484 | 521 | 430 | 135 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 521 | 0 | 0
23 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 89 | 176 | 299 | 508 | 775 | 701 | 559 | 412 | 36 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 775 | 0 | 0
24 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 138 | 392 | 562 | 290 | 297 | 304 | 381 | 456 | 231 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 562 | 0 | 0
25 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 66 | 191 | 327 | 386 | 462 | 580 | 312 | 316 | 192 | 124 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 580 | 0 | 0
26 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 69 | 224 | 172 | 278 | 219 | 427 | 412 | 123 | 69 | 41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 427 | 0 | 0
27 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 58 | 131 | 212 | 195 | 147 | 624 | 467 | 476 | 132 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 624 | 0 | 0
28 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 89 | 179 | 323 | 425 | 216 | 354 | 492 | 336 | 326 | 168 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 492 | 0 | 0
29 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 90 | 268 | 442 | 611 | 696 | 821 | 789 | 495 | 429 | 199 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 821 | 0 | 0
30 กันยายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 121 | 387 | 604 | 700 | 579 | 828 | 676 | 220 | 210 | 108 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 828 | 0 | 0
1 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40 | 94 | 121 | 207 | 303 | 787 | 433 | 173 | 68 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 787 | 0 | 0
2 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 107 | 147 | 247 | 507 | 785 | 701 | 676 | 369 | 201 | 79 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 785 | 0 | 0
3 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 57 | 118 | 192 | 210 | 204 | 182 | 388 | 382 | 226 | 89 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 388 | 0 | 0
4 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 201 | 467 | 431 | 585 | 425 | 206 | 171 | 203 | 376 | 215 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 585 | 0 | 0
5 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 62 | 262 | 538 | 605 | 748 | 693 | 632 | 509 | 500 | 197 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 748 | 0 | 0
6 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 155 | 358 | 488 | 443 | 499 | 468 | 505 | 588 | 458 | 237 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 588 | 0 | 0
7 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 284 | 325 | 622 | 734 | 687 | 501 | 465 | 431 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 734 | 0 | 0
8 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 283 | 542 | 728 | 788 | 857 | 779 | 637 | 433 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 857 | 0 | 0
9 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 377 | 570 | 752 | 854 | 578 | 732 | 631 | 473 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 854 | 0 | 0
10 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 387 | 591 | 805 | 648 | 731 | 705 | 686 | 463 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 805 | 0 | 0
11 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 201 | 559 | 727 | 139 | 342 | 71 | 408 | 336 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 727 | 0 | 0
12 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 144 | 290 | 665 | 807 | 710 | 710 | 630 | 358 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 807 | 0 | 0
13 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 340 | 424 | 526 | 359 | 616 | 567 | 652 | 364 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 652 | 0 | 0
14 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 175 | 337 | 686 | 838 | 668 | 665 | 311 | 349 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 838 | 0 | 0
15 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 160 | 339 | 234 | 442 | 427 | 189 | 114 | 124 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 442 | 0 | 0
16 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 108 | 170 | 144 | 185 | 392 | 169 | 149 | 183 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 392 | 0 | 0
17 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 65 | 81 | 186 | 246 | 420 | 619 | 346 | 136 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 619 | 0 | 0
18 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 292 | 508 | 293 | 296 | 307 | 614 | 499 | 422 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 614 | 0 | 0
19 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 273 | 481 | 687 | 548 | 721 | 782 | 642 | 418 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 782 | 0 | 0
20 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 374 | 633 | 671 | 828 | 529 | 280 | 426 | 400 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 828 | 0 | 0
21 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 173 | 239 | 449 | 518 | 395 | 734 | 372 | 310 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 734 | 0 | 0
22 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 124 | 390 | 391 | 271 | 122 | 336 | 375 | 185 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 391 | 0 | 0
23 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 271 | 354 | 252 | 354 | 604 | 759 | 251 | 218 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 759 | 0 | 0
24 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 263 | 358 | 385 | 537 | 739 | 476 | 293 | 360 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 739 | 0 | 0
25 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 170 | 176 | 462 | 521 | 814 | 703 | 316 | 427 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 814 | 0 | 0
26 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 197 | 597 | 750 | 705 | 515 | 698 | 607 | 397 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 750 | 0 | 0
27 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 349 | 546 | 671 | 786 | 828 | 776 | 568 | 429 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 828 | 0 | 0
28 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 338 | 558 | 737 | 765 | 523 | 521 | 595 | 435 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 765 | 0 | 0
29 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 346 | 573 | 760 | 727 | 628 | 698 | 546 | 392 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 760 | 0 | 0
30 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 331 | 551 | 449 | 437 | 759 | 689 | 435 | 301 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 759 | 0 | 0
31 ตุลาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 360 | 526 | 511 | 249 | 632 | 297 | 417 | 435 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 632 | 0 | 0
1 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 263 | 286 | 404 | 527 | 528 | 547 | 236 | 414 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 547 | 0 | 0
2 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 311 | 502 | 632 | 718 | 719 | 576 | 416 | 340 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 719 | 0 | 0
3 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 342 | 314 | 333 | 562 | 617 | 410 | 277 | 281 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 617 | 0 | 0
4 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 152 | 271 | 313 | 433 | 407 | 604 | 531 | 395 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 604 | 0 | 0
5 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 352 | 476 | 622 | 322 | 696 | 317 | 278 | 273 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 696 | 0 | 0
6 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 324 | 519 | 661 | 748 | 726 | 703 | 593 | 441 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 748 | 0 | 0
7 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 318 | 521 | 670 | 744 | 746 | 691 | 569 | 392 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 746 | 0 | 0
8 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 324 | 529 | 675 | 754 | 774 | 717 | 458 | 318 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 774 | 0 | 0
9 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 335 | 524 | 673 | 742 | 746 | 683 | 553 | 376 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 746 | 0 | 0
10 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 338 | 528 | 676 | 751 | 748 | 684 | 512 | 411 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 751 | 0 | 0
11 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 354 | 528 | 670 | 740 | 746 | 681 | 558 | 380 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 746 | 0 | 0
12 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 340 | 523 | 674 | 749 | 590 | 661 | 554 | 383 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 749 | 0 | 0
13 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 338 | 515 | 650 | 725 | 737 | 670 | 514 | 369 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 737 | 0 | 0
14 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 340 | 519 | 660 | 725 | 722 | 665 | 544 | 373 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 725 | 0 | 0
15 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 334 | 508 | 647 | 724 | 734 | 614 | 393 | 160 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 734 | 0 | 0
16 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 301 | 470 | 600 | 625 | 740 | 710 | 483 | 331 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 740 | 0 | 0
17 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 289 | 468 | 416 | 574 | 579 | 647 | 523 | 369 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 647 | 0 | 0
18 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 107 | 212 | 203 | 154 | 308 | 249 | 191 | 130 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 308 | 0 | 0
19 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 99 | 236 | 352 | 453 | 478 | 467 | 307 | 304 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 478 | 0 | 0
20 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 319 | 452 | 382 | 479 | 293 | 453 | 214 | 109 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 479 | 0 | 0
21 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 322 | 490 | 658 | 538 | 391 | 200 | 137 | 109 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 658 | 0 | 0
22 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 107 | 203 | 171 | 209 | 465 | 367 | 298 | 287 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 465 | 0 | 0
23 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 258 | 386 | 506 | 578 | 683 | 609 | 522 | 308 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 683 | 0 | 0
24 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 311 | 489 | 636 | 713 | 715 | 653 | 534 | 385 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 715 | 0 | 0
25 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 308 | 484 | 632 | 720 | 719 | 666 | 566 | 334 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 720 | 0 | 0
26 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 309 | 476 | 622 | 709 | 702 | 652 | 530 | 371 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 709 | 0 | 0
27 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 301 | 459 | 618 | 686 | 698 | 625 | 513 | 357 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 698 | 0 | 0
28 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 302 | 475 | 622 | 695 | 697 | 632 | 518 | 367 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 697 | 0 | 0
29 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 309 | 471 | 609 | 683 | 707 | 679 | 534 | 388 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 707 | 0 | 0
30 พฤศจิกายน 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 290 | 451 | 605 | 711 | 500 | 265 | 285 | 292 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 711 | 0 | 0
1 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 201 | 401 | 491 | 397 | 606 | 400 | 293 | 235 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 606 | 0 | 0
2 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 294 | 446 | 597 | 768 | 643 | 638 | 511 | 340 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 768 | 0 | 0
3 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 213 | 312 | 550 | 682 | 584 | 450 | 374 | 341 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 682 | 0 | 0
4 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 259 | 368 | 548 | 616 | 210 | 278 | 147 | 104 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 616 | 0 | 0
5 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 126 | 281 | 477 | 471 | 704 | 222 | 314 | 266 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 704 | 0 | 0
6 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 258 | 424 | 570 | 688 | 702 | 439 | 496 | 324 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 702 | 0 | 0
7 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 261 | 424 | 568 | 655 | 679 | 504 | 337 | 250 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 679 | 0 | 0
8 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 233 | 358 | 509 | 612 | 539 | 579 | 490 | 348 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 612 | 0 | 0
9 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 297 | 398 | 553 | 647 | 618 | 554 | 441 | 202 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 647 | 0 | 0
10 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 161 | 357 | 536 | 625 | 570 | 436 | 392 | 254 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 625 | 0 | 0
11 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 240 | 381 | 525 | 603 | 633 | 539 | 382 | 253 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 633 | 0 | 0
12 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 241 | 403 | 542 | 621 | 519 | 590 | 473 | 344 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 621 | 0 | 0
13 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 239 | 326 | 422 | 578 | 601 | 552 | 418 | 230 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 601 | 0 | 0
14 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 224 | 389 | 528 | 610 | 641 | 596 | 481 | 323 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 641 | 0 | 0
15 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 218 | 349 | 478 | 605 | 605 | 562 | 409 | 315 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 605 | 0 | 0
16 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 231 | 373 | 528 | 603 | 604 | 513 | 498 | 346 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 604 | 0 | 0
17 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 240 | 389 | 517 | 610 | 286 | 606 | 499 | 195 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 610 | 0 | 0
18 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 191 | 368 | 465 | 598 | 607 | 523 | 494 | 352 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 607 | 0 | 0
19 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 193 | 365 | 444 | 505 | 414 | 525 | 327 | 163 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 525 | 0 | 0
20 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 225 | 376 | 524 | 533 | 653 | 549 | 454 | 258 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 653 | 0 | 0
21 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 222 | 407 | 562 | 622 | 492 | 558 | 479 | 341 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 622 | 0 | 0
22 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 232 | 397 | 549 | 501 | 584 | 668 | 564 | 243 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 668 | 0 | 0
23 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 230 | 399 | 542 | 627 | 672 | 648 | 466 | 260 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 672 | 0 | 0
24 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 203 | 380 | 543 | 602 | 623 | 537 | 508 | 364 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 623 | 0 | 0
25 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 219 | 371 | 521 | 597 | 628 | 584 | 470 | 322 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 628 | 0 | 0
26 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 247 | 401 | 542 | 621 | 669 | 610 | 499 | 340 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 669 | 0 | 0
27 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 253 | 405 | 560 | 642 | 661 | 604 | 507 | 352 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 661 | 0 | 0
28 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 246 | 383 | 519 | 579 | 484 | 417 | 514 | 322 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 579 | 0 | 0
29 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 241 | 407 | 549 | 631 | 649 | 492 | 461 | 280 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 649 | 0 | 0
30 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 202 | 316 | 524 | 646 | 554 | 595 | 496 | 364 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 646 | 0 | 0
31 ธันวาคม 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 255 | 403 | 497 | 556 | 602 | 608 | 508 | 339 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 608 | 0 | 0
Station Down (D)= | 1: 1; 2: ,Fail (F)=; 3: 84; 4: ,Audit (A)=; 5: 1; 6: ,Calibrate (C)=; 7: 1
Month | 1: Ari.Mean; 2: Max 1 Hr.; 3: Max 24 Hr.; 4: Hours; 5: > 1000
| (w/m2.) | (w/m2.) | (w/m2.) |  | Hours
| 156.91 | 1027 | 273 | 8671 | 4293
| Standard | Min 1 Hr. | Min 24 Hr. | % of | % of
| deviation | (w/m2.) | (w/m2.) | good data | > 1000
| 226.11 | -26 | 27 | 98.98 | 0.01